## Приложение 1
Приложение №1
Перечень закупаемых медицинских изделий и техническая спецификация способом запроса ценовых предложений
Номер лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | опер | травмв | хирургия 2 | нейрохир | интервенция | ЦССХ | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге
1 | Кассета: лютеинизирующий гормон LH, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: лютеинизирующий гормон LH, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 45918 | 45918 | LH Elecsys,cobas e 100 test | Кассета: лютеинизирующий гормон LH. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 45918 | 45918
2 | Кассета: эстрадиол Estradiol II. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: эстрадиол Estradiol II. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 57893 | 57893 | Estradiol Gen.3Elecsys,cobas e | Кассета: эстрадиол Estradiol II Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 57893 | 57893
3 | Кассета: альфа-амилаза панкреатическая , на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: альфа-амилаза панкреатическая , на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 2 | 34087 | 68174 | AMY-P, 200Tests, cobas c, Integra | Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 2 | 34087 | 68174
4 | Кассета : альфа- амилаза, 2 поколение, на 300 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: альфа- амилаза, 2 поколение, на 300 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 8 | 33130 | 265040 | AMYL Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra | Кассета : альфа- амилаза AMYL, 2 поколение, 300 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 8 | 33130 | 265040
5 | Кассета: гаммаглутамилтранс-фераза, 2 поколение, на 400 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: гаммаглутамилтранс-фераза, 2 поколение, на 400 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 2 | 17105 | 34210 | GGT Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra | Кассета: гаммаглутамилтранс-фераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 2 | 17105 | 34210
6 | Кассета :билирубин прямой, на 350 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета :билирубин прямой, на 350 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 5 | 10391 | 51955 | BIL-D, 350Tests, cobas c,Integra | Кассета :билирубин прямой BILD на 350 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 5 | 10391 | 51955
7 | Кассета: железо, 2 поколение, на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: железо, 2 поколение, на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 5 | 13428 | 67140 | IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra | Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 5 | 13428 | 67140
8 | Кассета: щелочная фосфотаза, 2 поколение, на 400 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: щелочная фосфотаза, 2 поколение, на 400 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 5 | 26838 | 134190 | ALP IFCC Gen.2 L, 400T, cobas c, Int. | Кассета :щелочная фосфотаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 5 | 26838 | 134190
9 | Кассета: холестерин высокой плотности, 3 поколение, на 350 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: холестерин высокой плотности, 3 поколение, на 350 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 5 | 52073 | 260365 | HDL-C Gen.3, 350 Tests, cobas c, Integra | Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 3 поколение, на 350 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 5 | 52073 | 260365
10 | Кассета: антистрептолизин, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: антистрептолизин, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 2 | 151747 | 303494 | ASLO TQ, 150Tests, cobas c | Кассета: Антистрептолизин О, ASLO на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 2 | 151747 | 303494
11 | Кассета: магний, на 250 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: магний, на 250 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 8 | 24055 | 192440 | MG, 250Tests, cobas c, Integra | Кассета: магний MG на 250 тестов Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 8 | 24055 | 192440
12 | Кассета: трансферин, 2 поколение, на 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: трансферин, 2 поколение, на 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 33574 | 33574 | TRSF Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra | Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 33574 | 33574
13 | Кассета: липаза колориметрическая, на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: липаза колориметрическая, на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 56121 | 56121 | LIPC, 200Tests, cobas c, Integra | Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 56121 | 56121
14 | Контроль для ревмофактора, 4x1ml (2 уровня). Реактивы на анализатор Cobas с, Integra | Контроль для ревмофактора, 4x1ml (2 уровня). Реактивы на анализатор Cobas с, Integra | Упаковка | 1 | 101150 | 101150 | Controlset RF II, 4x1ml (2 levels) | Контроль для ревмофактора Контрольсет RF II, 4x1ml (2 уровня). Реактивы на анализатор Cobas с, Integra | Упаковка | 1 | 101150 | 101150
15 | Гемолизирующая кассета для гликированного гемоглобина (44 мл) на анализатор Cobas 6000 | Гемолизирующая кассета для гликированного гемоглобина (44 мл) на анализатор Cobas 6000 | Упаковка | 3 | 21772 | 65316 | HbA1c haemolyzing rgt (A1CD2)-whole application (44 ml) | Гемолизирующая кассета для гликированного гемоглобина (44 мл) на анализатор Кобас 6000 | Упаковка | 3 | 21772 | 65316
16 | Реагент для определения Тромбина 100 I.U., 10х на 5 мл, на 1000 тестов. Реагент на анализатор коагуляции крови Sysmex CS 2500 | Реагент для определения Тромбина 100 I.U., 10х на 5 мл, на 1000 тестов. Реагент на анализатор коагуляции крови Sysmex CS 2500 | Упаковка | 5 | 201276.9 | 1006384.5 | Реагент для определения Тромбина 100 I.U. 10х на 5 мл 1000 тестов. Анализатор коагуляции крови Sysmex CS 2500 | Реагент для определения Тромбина 100 I.U. 10х на 5 мл 1000 тестов. Анализатор коагуляции крови Sysmex CS 2500 | Упаковка | 5 | 201276.9 | 1006384.5
17 | Протромбин (10x10 мл)для анализатора Yumizen | Протромбин (10x10 мл)для анализатора Yumizen | Набор | 2 | 193000 | 386000 | Yumizen G PT Reco 10 10x10 ml (Yumizen G PT Reco 10 10x10 мл) Протромбин | Yumizen G PT Reco 10 10x10 ml (Yumizen G PT Reco 10 10x10 мл) Протромбин | Набор | 2 | 193000 | 386000
18 | АЧТВ (жидкий 12x4 мл) для анализатора Yumizen | АЧТВ (жидкий 12x4 мл) для анализатора Yumizen | Набор | 1 | 135000 | 135000 | Yumizen G APTT liquid 4 12x4 ml (Yumizen G APTT 4 жидкий 12x4 мл) АЧТВ | Yumizen G APTT liquid 4 12x4 ml (Yumizen G APTT 4 жидкий 12x4 мл) АЧТВ | Набор | 1 | 135000 | 135000
19 | Кальций хлор (12x4 мл) для анализатора Yumizen | Кальций хлор (12x4 мл) для анализатора Yumizen | Набор | 2 | 42000 | 84000 | Yumizen G CaCL2 4 12x4 ml (Yumizen G CaCL2 4 12x4 мл) Кальций хлор | Yumizen G CaCL2 4 12x4 ml (Yumizen G CaCL2 4 12x4 мл) Кальций хлор | Набор | 2 | 42000 | 84000
20 | Тромбиновое время ( 12x3 мл) для анализатора Yumizen | Тромбиновое время ( 12x3 мл) для анализатора Yumizen | Набор | 2 | 98000 | 196000 | Yumizen G TT 12x3 ml (Yumizen G TT 12x3 мл) Тромбиновое время | Yumizen G TT 12x3 ml (Yumizen G TT 12x3 мл) Тромбиновое время | Набор | 2 | 98000 | 196000
21 | Фибриноген ( 12x3 мл) для анализатора Yumizen | Фибриноген ( 12x3 мл) для анализатора Yumizen | Набор | 2 | 162000 | 324000 | Yumizen G FIB 2 12x3 ml (Yumizen G FIB 2 12x3 мл) Фибриноген | Yumizen G FIB 2 12x3 ml (Yumizen G FIB 2 12x3 мл) Фибриноген | Набор | 2 | 162000 | 324000
22 | Имидазол (12x15 мл) для анализатора Yumizen | Имидазол (12x15 мл) для анализатора Yumizen | Набор | 2 | 46000 | 92000 | Yumizen G IMIDAZOL 12x15 ml/ (Yumizen G IMIDAZOL 12x15 мл) Имидазол | Yumizen G IMIDAZOL 12x15 ml/ (Yumizen G IMIDAZOL 12x15 мл) Имидазол | Набор | 2 | 46000 | 92000
23 | Контроль (5x1 ml (2x)) для анализатора Yumizen | Контроль (5x1 ml (2x)) для анализатора Yumizen | Набор | 2 | 97000 | 194000 | Yumizen G CTRL I and II 5x1 ml (2x) Контроль | Yumizen G CTRL I and II 5x1 ml (2x) Контроль | Набор | 2 | 97000 | 194000
24 | Кюветы (не менее 1000 шт. /упак.) для анализатора Yumizen | Кюветы ( не менее 1000 шт. / упак.) для анализатора Yumizen | Упаковка | 3 | 172000 | 516000 | Yumizen G CUVETTES 1000 pcs (Yumizen G КЮВЕТЫ 1000 шт / упак) | Yumizen G CUVETTES 1000 pcs (Yumizen G КЮВЕТЫ 1000 шт / упак) | Упаковка | 3 | 172000 | 516000
25 | Тест набор для определения пролактина 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения пролактина 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 5 | 48840 | 244200 | iFlash - Prolactin (Тест набор для определения пролактина) 2*50 | iFlash - Prolactin (Тест набор для определения пролактина) 2*50 | Набор | 5 | 48840 | 244200
26 | Тест набор для определения TSH 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения TSH 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 11 | 29040 | 319440 | iFlash - TSH (Тест набор для определения TSH) 2*50 | iFlash - TSH (Тест набор для определения TSH) 2*50 | Набор | 11 | 29040 | 319440
27 | Тест набор для определения FT4 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения FT4 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 4 | 39600 | 158400 | iFlash – FT4 (Тест набор для определения TSH) 2*50 | iFlash - FT4 (Тест набор для определения TSH) 2*50 | Набор | 4 | 39600 | 158400
28 | Тест набор для определения TG 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения TG 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 2 | 109560 | 219120 | iFlash - TG (Тест набор для определения TG) 2*50 | iFlash - TG (Тест набор для определения TG) 2*50 | Набор | 2 | 109560 | 219120
29 | Тест набор для определения Витамина Д 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения Витамина Д 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 6 | 165000 | 990000 | iFlash - Vitamin D (Тест набор для определения витамина Д) 2*50 | iFlash - Vitamin D (Тест набор для определения витамина Д) 2*50 | Набор | 6 | 165000 | 990000
30 | Тест набор для определения РЭА (CEA) 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения РЭА (CEA) 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 8 | 72930 | 583440 | iFlash - CEA (Тест набор для определения РЭА) 2*50 | iFlash - CEA (Тест набор для определения РЭА) 2*50 | Набор | 8 | 72930 | 583440
31 | Тест набор для определения СА-125 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения СА-125 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 6 | 88440 | 530640 | iFlash - СА-125 (Тест набор для определения СА-125) 2*50 | iFlash - СА-125 (Тест набор для определения СА-125) 2*50 | Набор | 6 | 88440 | 530640
32 | Тест набор для определения свободного ПСА 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения свободного ПСА 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 3 | 83160 | 249480 | iFlash - Free PSA (Тест набор для определения свободного ПСА) 2*50 | iFlash - Free PSA (Тест набор для определения свободного ПСА) 2*50 | Набор | 3 | 83160 | 249480
33 | Тест набор для определения общего ПСА 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения общего ПСА 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 3 | 66000 | 198000 | iFlash - Total PSA (Тест набор для определения общего ПСА) 2*50 | iFlash - Total PSA (Тест набор для определения общего ПСА) 2*50 | Набор | 3 | 66000 | 198000
34 | Контрольный материал для анализатора iFlash | Контрольный материал для анализатора iFlash | Набор | 2 | 118800 | 237600 | iFlash - Immunoassay Multi Control (контрольный материал Immunoassay Multi Control) | iFlash - Immunoassay Multi Control (контрольный материал Immunoassay Multi Control) | Набор | 2 | 118800 | 237600
35 | Промывочный буфер концентрированный 4*1 л../бутыль для анализатора iFlash | Промывочный буфер концентрированный 4*1 л../бутыль для анализатора iFlash | Упаковка | 10 | 72600 | 726000 | iFlash - Wash Buffer (промывочный буфер концентрированный) 4*1 л/бутыль | iFlash - Wash Buffer (промывочный буфер концентрированный) 4*1 л/бутыль | Упаковка | 10 | 72600 | 726000
36 | Пре-триггерный раствор 4*220 мл./уп. для анализатора iFlash | Пре-триггерный раствор 4*220 мл./уп. для анализатора iFlash | Упаковка | 10 | 19800 | 198000 | iFlash - Pre-Trigger Solution (пре-триггерный раствор) 4*220 мл/кор | iFlash - Pre-Trigger Solution (пре-триггерный раствор) 4*220 мл/кор | Упаковка | 10 | 19800 | 198000
37 | Триггерный раствор 4*220 мл./уп. для анализатора iFlash | Триггерный раствор 4*220 мл./уп. для анализатора iFlash | Упаковка | 10 | 33000 | 330000 | iFlash -Trigger Solution (триггерный раствор) 4*220 мл/кор | iFlash -Trigger Solution (триггерный раствор) 4*220 мл/кор | Упаковка | 10 | 33000 | 330000
38 | Реакционные кюветы 2000 шт./уп. для анализатора iFlash | Реакционные кюветы 2000 шт./уп. для анализатора iFlash | Упаковка | 10 | 105600 | 1056000 | iFlash -Reaction Vessel (реакционные кюветы) 2000 шт/уп | iFlash -Reaction Vessel (реакционные кюветы) 2000 шт/уп | Упаковка | 10 | 105600 | 1056000
39 | Иммунохроматографические экспресс-тесты для выявления скрытой крови в фекалиях человека. | Иммунохроматографические экспресс-тесты для выявления скрытой крови в фекалиях человека. | Упаковка | 50 | 26000 | 1300000 | Тест-набор Certest Гемоглобин FOB Card для выявления скрытой крови в фекалиях человека. | Иммунохроматографические экспресс-тесты для выявления скрытой крови в фекалиях человека. | Упаковка | 50 | 26000 | 1300000
40 | Инкубационные флаконы для автоматического бактериологического анализатора культур крови и микобактерий BacT/Alert | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры культур крови и других, в норме стерильных биологических жидкостях. Одноразовые флаконы должны содержать 40 мл комплексной питательной среды и ≥1,6 г адсорбирующих полимерных гранул. Среда должна состоять из следующих компонентов: сочетание пептонов/биологических экстрактов (≥1,85 % вес/объем), антикоагулянтов (≥0,083 % вес/объем), витаминов и аминокислот (≥0,00145 % вес/объем), источников углерода (≥0,45 % вес/объем), следовых веществ (≥0,0005 % вес/объем) и прочих комплексных аминокислот и углеводных субстратов в очищенной воде. Атмосфера во флаконах разреженная, N2 и CO2. | Штука | 50 | 5020 | 251000 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х40мл) (BioMerieux, США) | Пластиковые инкубационные флаконы с питательной средой и абсорбирующими полимерными гранулами для анализа анаэробных бактерий в крови и других, обычно стерильных, биологических жидкостях при работе на автоматическом бактериологическом анализаторе культур крови BacT/Alert 3D 120 Combo (100 шт. в уп.) | Штука | 50 | 5020 | 251000
41 | Инкубационные флаконы для автоматического бактериологического анализатора культур крови и микобактерий BacT/Alert | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной флоры культур крови и других, в норме стерильных биологических жидкостях. Одноразовые флаконы должны содержать 30 мл комплексной питательной среды и ≥1,6 г адсорбирующих полимерных гранул. Среда должна состоять из следующих компонентов: сочетание пептонов/биологических экстрактов (≥1,85 % вес/объем), антикоагулянтов (≥0,083 % вес/объем), витаминов и аминокислот (≥0,00145 % вес/объем), источников углерода (≥0,45 % вес/объем), следовых веществ (≥0,0005 % вес/объем) и прочих комплексных аминокислот и углеводных субстратов в очищенной воде. Атмосфера во флаконах разреженная, N2, O2 и CO2. | Штука | 50 | 5020 | 251000 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл) (BioMerieux, США ) | Пластиковые инкубационные флаконы с питательной средой и абсорбирующими полимерными гранулами для анализа аэробных бактерий и факультативно микроорганизмов (бактерий и грибов) в крови и других, обычно стерильных, биологических жидкостях при работе на автоматическом бактериологическом анализаторе культур крови BacT/Alert 3D 120 Combo. (100 шт. в уп.) | Штука | 50 | 5020 | 251000
42 | IQ Ламина, 2х7 л для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | IQ Ламина, 2х7 л для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 10 | 205680 | 2056800 | IQ Ламина, 2х7 л (IQ LAMINA, 2 BOTTLES PER CASE) | IQ Ламина, 2х7 л (IQ LAMINA, 2 BOTTLES PER CASE) для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 10 | 205680 | 2056800
43 | Ирис разбавитель, 4*475 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Ирис разбавитель, 4*475 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 1 | 80860 | 80860 | Ирис разбавитель (Iris Diluent Pack), 4*475 мл | Ирис разбавитель (Iris Diluent Pack), 4*475 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 1 | 80860 | 80860
44 | Ирис системный Очиститель, 4*425 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Ирис системный Очиститель, 4*425 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 1 | 52177 | 52177 | Ирис системный Очиститель (Iris System Cleanser Pack), 4*425 мл | Ирис системный Очиститель (Iris System Cleanser Pack), 4*425 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 1 | 52177 | 52177
45 | Набор калибраторов 10х10 мл, 2х5 стрипов для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор калибраторов 10х10 мл, 2х5 стрипов для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 1 | 218694 | 218694 | Набор калибраторов CalChek, 10х10 мл, 2х5 стрипов( iChem Velocity CalChek kit ) | Набор калибраторов CalChek, 10х10 мл, 2х5 стрипов( iChem Velocity CalChek kit ) для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 1 | 218694 | 218694
46 | Тест-полоски для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 (100 шт./уп.) | Тест-полоски для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 (100 шт./уп.) | Упаковка | 20 | 15415 | 308300 | Тест-полоски iChem Velocity 100 шт | Тест-полоски iChem Velocity 100 шт для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Упаковка | 20 | 15415 | 308300
47 | Холестерин ЛПВП, калибратор на анализатор Олимпус AU680 | Холестерин ЛПВП, калибратор на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 110380 | 110380 | HDL-Cholesterol Calibrator - Калибратор холестерина высокой плотности | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 110380 | 110380
48 | Холестерин ЛПНП, калибратор на анализаторе Олимпус AU680 | Холестерин ЛПНП, калибратор на анализаторе Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 146499 | 146499 | LDL-Cholesterol Calibrator - Калибратор холестерина низкой плотности | Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) на анализаторе Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 146499 | 146499
49 | Холестерин ЛПВП (4X27мл + 4X9мл), реагент для определения на анализаторе Олимпус AU680 | Холестерин ЛПВП (4X27мл + 4X9мл), реагент для определения на анализаторе Олимпус AU680 | Упаковка | 2 | 221353 | 442706 | HDL-Cholesterol - Реактив на липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 4X27мл + 4X9мл | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) на анализаторе Олимпус AU680 (4X27мл + 4X9мл) | Упаковка | 2 | 221353 | 442706
50 | Холестерин ЛПНП (4X27мл + 4X9мл), реагент для определения на анализаторе Олимпус AU680 | Холестерин ЛПНП (4X27мл + 4X9мл), реагент для определения на анализаторе Олимпус AU680 | Упаковка | 2 | 664146 | 1328292 | LDL-Cholesterol - Реактив на липопротеины низкой плотности ( ЛПНП) 4X27мл + 4X9мл | Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL) на анализаторе Олимпус AU680 (4X27мл + 4X9мл) | Упаковка | 2 | 664146 | 1328292
51 | С-реактивный белок (латекс) (4X30мл + 4X30мл), реагент для определения на анализаторе Олимпус AU680 | С-реактивный белок (латекс) (4X30мл + 4X30мл), реагент для определения на анализаторе Олимпус AU680 | Упаковка | 2 | 291158 | 582316 | CRP Latex Peagent - Реактив на С-реактивный белок Латекс 4X30мл + 4X30мл | С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX) на анализаторе Олимпус AU680 (4X30мл + 4X30мл) | Упаковка | 2 | 291158 | 582316
52 | Дилюент (Изотонический разбавитель) для автоматического гематологического анализатора Mindray | Разбавитель используется для измерения параметров RBC, PLT, WBC, RET и NRBC. Продукт использующийся при дифференцировке клеток, подсчете и измерении гемоглобина импедансным методом, колориметрическим методом и с использованием технологии анализа клеток (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Канистра 20 литров. | Штука | 2 | 41500 | 83000 | Дилюент DS 20л | Разбавитель DS используется для измерения параметров RBC, PLT, WBC, RET и NRBC. Продукт используется при дифференцировке клеток, подсчете и измерении гемоглобина импедансным методом, колориметрическим методом и с использованием технологии анализа клеток SF Cube (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Канистра 20 литров. | Штука | 2 | 41500 | 83000
53 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора Mindray | Лизирующий раствор используется вместе с красителем для дифференцировки WBC в канале DIFF. Предназначен для лизиса эритроцитов и обработки лейкоцитов при измерении параметров клеток крови; он усиливает различия между субпопуляциями WBC и способствует окрашению лейкоцитов красителем. Он участвует в измерении параметров, связанных с лейкоцитами (WBS), с использованием технологии анализа клеток (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Объем флакона 1000 мл. | Флакон | 1 | 40200 | 40200 | Лизирующий раствор M-6LD 1л | Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Предназначен для лизиса эритроцитов и обработки лейкоцитов при измерении параметров клеток крови; он усиливает различия между субпопуляциями WBC и способствует окрашению лейкоцитов красителем M-6FD. Он участвует в измерении параметров, связанных с лейкоцитами (WBS), с использованием технологии анализа клеток SF Cube (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Объем флакона 1000 мл. | Флакон | 1 | 40200 | 40200
54 | Краситель для автоматического гематологического анализатора Mindray | Краситель используется вместе с лизирующим раствором для дифференцировки WBC в канале DIFF. Предназначен для окрашивания лейкоцитов при использовании в сочетании с лизирующим раствором. Он участвует в измерении параметров в канале DIFF, связанных с лейкоцитами (WBS), с использованием технологии анализа клеток (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Объем бутыль 12 мл. | Флакон | 5 | 29100 | 145500 | Краситель M-6FD 12мл | Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Предназначен для окрашивания лейкоцитов при использовании в сочетании с лизирующим раствором M-6LD. Он участвует в измерении параметров в канале DIFF, связанных с лейкоцитами (WBS), с использованием технологии анализа клеток SF Cube (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Объем бутыль 12 мл. | Флакон | 5 | 29100 | 145500
55 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора Mindray | Лизирующий раствор разработан для измерения параметров гемоглобина. Предназначен для лизиса эритроцитов, высвобождения гемоглобина в эритроцитах и преобразования его в метгемоглобин, что позволяет измерять связанные с гемоглобином параметры колориметрическим методом. Объем флакона 1000 мл. | Флакон | 1 | 42500 | 42500 | Лизирующий раствор M-6LH 1л | Лизирующий раствор M-6LH разработан для измерения параметров гемоглобина. Предназначен для лизиса эритроцитов, высвобождения гемоглобина в эритроцитах и преобразования его в метгемоглобин, что позволяет измерять связанные с гемоглобином параметры колориметрическим методом. Объем флакона 1000 мл. | Флакон | 1 | 42500 | 42500
56 | Очиститель зонда для автоматического гематологического анализатора Mindray | Очиститель зонда должен применяться на автоматическом гематологическом анализаторе. Используется для периодической очистки анализатора. Очиститель зонда — чистящий раствор, содержащий гипохлорит натрия для очищения жидкостных каналов и трубок. Объем 50 мл. | Штука | 4 | 5480 | 21920 | Очиститель зонда 50 мл | Очиститель зонда Probe Cleanser применяется в автоматическом гематологическом анализаторе компании Mindray. Используется для периодической очистки анализатора. Очиститель зонда PROBE CLEANSER — это чистящий раствор, содержащий гипохлорит натрия. Он способен очищать жидкостные каналы и трубки, удаляя альбумин и отложения крови. | Штука | 4 | 5480 | 21920
57 | Гематологические контрольные материалы 6 x 4.5 мл | Суспензия человеческой крови, подвергнутой стимуляции, специально изготовленная для контроля и оценки точности анализа, выполняемого анализатором. Контрольные материалы изготавливаются в трех концентрациях: низкой, обычной и высокой. | Набор | 1 | 222400 | 222400 | Гематологические контрольные материалы BC-RET 6 x 4.5 мл Tri-pack (2L, 2N, 2H) (для 780) | Суспензия человеческой крови, подвергнутой стимуляции, специально изготовленная для контроля и оценки точности анализа, выполняемого анализатором. Контрольные материалы изготавливаются в трех концентрациях: низкой, обычной и высокой. | Набор | 1 | 222400 | 222400
58 | Стерильный раствор для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (3х500 мл.). | Стерильный раствор для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (3х500 мл.) | Упаковка | 2 | 35200 | 70400 | SALINE SOLUTION из комплекта Анализатор автоматический микробиологический VITEK 2 Compact (3x500 ml) +18 +25 С (BioMerieux, ФРАНЦИЯ) | Стерильный раствор для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (3х500 мл.). | Упаковка | 2 | 35200 | 70400
59 | Пластиковые пробирки(12*75mm) для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (1х2000 шт) | Пластиковые пробирки(12*75mm) для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (1х2000 шт) | Упаковка | 1 | 176300 | 176300 | Polystyrene tubes (12*75mm) из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (1*2000шт) (Greiner Bio One GmbH, Германия ) | Пластиковые пробирки для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (1х2000 шт). | Упаковка | 1 | 176300 | 176300
60 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для идентификации Гр - (отриц) микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп.) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для идентификации Гр - (отриц) микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп.) | Упаковка | 5 | 159100 | 795500 | VITEK 2 GN из комплекта Анализатор автоматический микробиологический VITEK 2 Compact 30 (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux, США) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для идентификации Гр - (отриц).микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп). | Упаковка | 5 | 159100 | 795500
61 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для идентификации Гр+ (положит.) микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп.) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для идентификации Гр+ (положит.) микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп.) | Упаковка | 2 | 159100 | 318200 | VITEK 2 GP из комплекта Анализатор автоматический микробиологический VITEK 2 Compact 30 (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux, США) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для идентификации Гр+ (положит.) микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп). | Упаковка | 2 | 159100 | 318200
62 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для идентификации микроорганизмов вида Neisseria при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп.) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для идентификации микроорганизмов вида Neisseria при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп.) | Упаковка | 1 | 172900 | 172900 | VITEK 2 NH из комплекта Анализатор автоматический микробиологический VITEK 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux, США) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для идентификации микроорганизмов вида Neisseria при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп). | Упаковка | 1 | 172900 | 172900
63 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) (20 карт в упаковке) +2 +8 С для определения чувствительности Гр. - (отриц) микроорганизмов (N 360) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) (20 карт в упаковке) +2 +8 С для определения чувствительности Гр. - (отриц) микроорганизмов (N 360) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Упаковка | 3 | 208200 | 624600 | VITEK 2 AST N379 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический VITEK 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux, США ) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для определения чувствительности Гр. - (отриц) микроорганизмов (N 361) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп). | Упаковка | 3 | 208200 | 624600
64 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) (20 карт в упаковке) +2 +8 С для определения чувствительности Гр. - (отриц) микроорганизмов (N 361) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) (20 карт в упаковке) +2 +8 С для определения чувствительности Гр. - (отриц) микроорганизмов (N 361) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Упаковка | 3 | 209800 | 629400 | VITEK 2 AST N361 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический VITEK 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux, США) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для определения чувствительности Гр. - (отриц) микроорганизмов (N 360) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп). | Упаковка | 3 | 209800 | 629400
65 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) (20 карт в упаковке) +2 +8 С для определения чувствительности Гр. - (отриц) микроорганизмов (N 291) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) (20 карт в упаковке) +2 +8 С для определения чувствительности Гр. - (отриц) микроорганизмов (N 291) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Упаковка | 4 | 208200 | 832800 | VITEK 2 AST N378 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический VITEK 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux, США) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для определения чувствительности Гр. - (отриц) микроорганизмов (N 374) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп) | Упаковка | 4 | 208200 | 832800
66 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) (20 карт в упаковке) +2 +8 С для определения чувствительности микроорганизмов (GP78) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Набор пластиковых карт (64 ячейки) (20 карт в упаковке) +2 +8 С для определения чувствительности микроорганизмов (GP78) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Упаковка | 4 | 159100 | 636400 | VITEK 2 AST P78 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический VITEK 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux, США) | Набор пластиковых карт (64 ячейки) для определения чувствительности микроорганизмов (P 78) при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (20 карт в уп) | Упаковка | 4 | 159100 | 636400
67 | Набор стандартов для проверки работы денситометра, набор из 4-х стандартов (0,0: 0,5: 2,0: 3,0) +5 +30 С при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Набор стандартов для проверки работы денситометра, набор из 4-х стандартов (0,0: 0,5: 2,0: 3,0) +5 +30 С при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 | Упаковка | 1 | 190900 | 190900 | Standard calibration Densicheck PLUS из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact набор из 4-х стандартов (0,0: 0,5: 2,0: 3,0) +5 +30 С (BioMerieux, США ) | Набор стандартов для проверки работы денситометра при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30. | Упаковка | 1 | 190900 | 190900
68 | Наконечники для дозатора 5-200 мкл (1000 шт./уп.) | Пластиковые наконечники для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (5-200 мкл) | Упаковка | 3 | 7200 | 21600 | Наконечники для дозатора 5 - 200 мкл (100шт/уп) (Aptaca, Италия) из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 | Пластиковые наконечники для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (5-200 мкл). | Упаковка | 3 | 7200 | 21600
69 | Наконечники для дозатора 50-1000 мкл (1000 шт./уп.) | Пластиковые наконечники для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (50- 1000 мкл) | Упаковка | 3 | 11500 | 34500 | Наконечники для дозатора 50 - 1000 мкл (100шт/уп) (Aptaca, Италия) из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 | Пластиковые наконечники для приготовления суспензии микроорганизмов при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact 30 (50- 1000 мкл). | Упаковка | 3 | 11500 | 34500
70 | Сухой питательный ГРМ- агар (не менее 0,25 кг.) | Сухой питательный ГРМ- агар. Питательнай агар для культивирования микроорганизмов, таких как: энтеробактерии, синегнойная палочка, стафилококки, сухой. | кг | 3 | 67386 | 202158 | Сухой питательный ГРМ- агар (0,25 кг) | ГРМ - агар. Питательнай агар для культивирования микроорганизмов, таких как: энтеробактерии, синегнойная палочка, стафилококки, сухой. | кг | 3 | 67386 | 202158
71 | Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом (не менее 500 г.) | Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом. Питательные среды для бактериологических исследований. | кг | 3 | 57816 | 173448 | Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом (500 г) | Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом (500 г). Питательные среды для бактериологических исследований. | кг | 3 | 57816 | 173448
72 | Маннит-солевой агар (не менее 500 г) | Маннит-солевой агар. Питательные среды для бактериологических исследований. | кг | 3 | 43824 | 131472 | Маннит-солевой агар (500 г) | Маннит-солевой агар. Питательные среды для бактериологических исследований. | кг | 3 | 43824 | 131472
73 | Агар Эндо- ГРМ (не менее 0,25 кг) | Агар Эндо - ГРМ. Питательная среда для выделения энтеробактерий и их дифференциации по признаку ферментации лактозы, сухая. | кг | 5 | 41685 | 208425 | Агар Эндо- ГРМ (0,25 кг) Россия | Агар Эндо - ГРМ. Питательная среда для выделения энтеробактерий и их дифференциации по признаку ферментации лактозы, сухая. | кг | 5 | 41685 | 208425
74 | Висмут-сульфит -ГРМ- агар (не менее 0,25 кг) | Висмут - сульфит - ГРМ - агар. Питательная среда для выделения сальмонелл, сухая. | кг | 5 | 46888 | 234440 | Висмут-сульфит -ГРМ- агар (0,25 кг) | Висмут - сульфит - ГРМ - агар. Питательная среда для выделения сальмонелл, сухая. | кг | 5 | 46888 | 234440
75 | SS- агар (не менее 0,25 кг) | SS - агар. Питательная среда для выделения сальмонелл и шигелл и их дифференциации от других энтеробактерий по признаку ферментации лактозы при диагностике инфекционных заболеваний, сухая. | кг | 3 | 71209 | 213627 | SS- агар (0,25 кг) Россия | SS - агар. Питательная среда для выделения сальмонелл и шигелл и их дифференциации от других энтеробактерий по признаку ферментации лактозы при диагностике инфекционных заболеваний, сухая. | кг | 3 | 71209 | 213627
76 | Селективная добавка для выделения стрептококков (1 упх5 фл). Питательные среды для бактериологических исследований. | Селективная добавка для выделения стрептококков (1 упх5 фл). Питательные среды для бактериологических исследований. | Упаковка | 5 | 65000 | 325000 | Селективная добавка для выделения стрептококков (1 упх5 фл) | Селективная добавка для выделения стрептококков (1 упх5 фл). Питательные среды для бактериологических исследований. | Упаковка | 5 | 65000 | 325000
77 | Полоски с реактивом Ковача. | Полоски с реактивом Ковача. Питательные среды для бактериологических исследований. | Упаковка | 20 | 5386 | 107720 | Полоски с реактивом Ковача (на индол) | Полоски с реактивом Ковача (на индол). Питательные среды для бактериологических исследований. | Упаковка | 20 | 5386 | 107720
78 | Цитратная кроличья плазма (10*1 мл) | Цитратная кроличья плазма (10*1 мл). Микробиологические сыворотки и диагностикумы. | Упаковка | 5 | 43264 | 216320 | Цитратная кроличья плазма (10*1 мл) | Цитратная кроличья плазма (10*1 мл). Микробиологические сыворотки и диагностикумы. | Упаковка | 5 | 43264 | 216320
79 | Цефазолин (1 фл.на 100 дисков) | Цефазолин (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности. | Флакон | 10 | 4225 | 42250 | Цефазолин (1 фл.на 100 дисков) | Цефазолин (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности | Флакон | 10 | 4225 | 42250
80 | Цефтриаксон (1 фл.на 100 дисков) | Цефтриаксон (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности. | Флакон | 10 | 4225 | 42250 | Цефтриаксон (1 фл.на 100 дисков) | Цефтриаксон (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности | Флакон | 10 | 4225 | 42250
81 | Цефепим (1 фл.на 100 дисков) | Цефепим (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности. | Флакон | 5 | 4225 | 21125 | Цефепим (1 фл.на 100 дисков) | Цефепим (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности | Флакон | 5 | 4225 | 21125
82 | Цефуроксим (1 фл.на 100 дисков) | Цефуроксим (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности. | Флакон | 10 | 4225 | 42250 | цефуроксим (1 фл.на 100 дисков) | цефуроксим (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности | Флакон | 10 | 4225 | 42250
83 | Ципрофлоксацин (1 фл.на 100 дисков) | Ципрофлоксацин (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности. | Флакон | 5 | 4225 | 21125 | Ципрофлоксацин (1 фл.на 100 дисков) | Ципрофлоксацин (1 фл.на 100 дисков). Диски с антибиотиками для определения чувствительности | Флакон | 5 | 4225 | 21125
84 | Тампон с пластиковой ручкой в транспортной пробирке с модифицированной средой Стюарта в индивидуальной упаковке, стерильный 1*100 | Тампон с пластиковой ручкой в транспортной пробирке с модифицированной средой Стюарта в индивидуальной упаковке, стерильный 1*100 | Штука | 800 | 370 | 296000 | Тампон с пластиковой ручкой в транспортной пробирке с модифицированной средой Стюарта в индив. уп. стер.1*100 | Тампон с пластиковой ручкой в транспортной пробирке с модифицированной средой Стюарта в индив. уп. стер.1*100 | Штука | 800 | 370 | 296000
85 | Тампон с пластиковой ручкой в транспортной пробирке без угля с модифицированной средой Амиеса в индивидуальной упаковке, стерильный 1*100 | Тампон с пластиковой ручкой в транспортной пробирке без угля с модифицированной средой Амиеса в индивидуальной упаковке, стерильный 1*100 | Штука | 800 | 370 | 296000 | Тампон с пластиковой ручкой в транспортной пробирке без угля с модифицированной средой Амиеса в индив. уп. стер.1*100 | Тампон с пластиковой ручкой в транспортной пробирке без угля с модифицированной средой Амиеса в индив. уп. стер.1*100 | Штука | 800 | 370 | 296000
86 | Тампон из натурального хлопка, пробирка на деревянной палочки 1*100 | Тампон из натурального хлопка, пробирка на деревянной палочки 1*100 | Штука | 800 | 370 | 296000 | Тампон из натурального хлопка пробирке на деревянной палочки.1*100 | Тампон из натурального хлопка пробирке на деревянной палочки.1*100 | Штука | 800 | 370 | 296000
87 | Кальпротектин в кале | Кальпротектин в кале, реактив на анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 2 | 13500 | 27000 | Кальпротектин в кале | Кальпротектин в кале реактивы на анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 2 | 13500 | 27000
88 | Анти-ЦЦП | Анти-ЦЦП, реактив на анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 2 | 79000 | 158000 | Anti - CCP (Анти-ЦЦП) | Anti - CCP. Реактивы на анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 2 | 79000 | 158000
| ИТОГО: | [10 empty] | 25953338.5