## Приложение 1
Приложение №1
Перечень закупаемых медицинских изделий и техническая спецификация способом запроса ценовых предложений
Номер лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | опер | травмв | хирургия 2 | нейрохир | интервенция | ЦССХ | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге
1 | Раствор для системной очистки 5х100 мл. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Раствор для системной очистки 5х100 мл. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 45224 | 45224 |  |  |  |  | 45224 | 45224
2 | Контроли: PreciControl a-HBc IgM 16*1,0 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Контроли: PreciControl a-HBc IgM 16*1,0 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Упаковка | 1 | 133452 | 133452 |  |  |  |  | 133452 | 133452
3 | Контроли: PreciControl Anti-HBc 8*1.3 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Контроли: PreciControl Anti-HBc 8*1.3 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Упаковка | 1 | 163702 | 163702 |  |  |  |  | 163702 | 163702
4 | Контроли: PreciControl Anti-Hbe 16*1,3 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Контроли: PreciControl Anti-Hbe 16*1,3 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Упаковка | 1 | 96890 | 96890 |  |  |  |  | 96890 | 96890
5 | Контроли: PreciControl Anti-HBs 16*1,3 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Контроли: PreciControl Anti-HBs 16*1,3 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Упаковка | 1 | 62312 | 62312 |  |  |  |  | 62312 | 62312
6 | Контроли: PreciControl Anti-HCV 16*1,3 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Контроли: PreciControl Anti-HCV 16*1,3 мл. Реактивы для анализатора Elecsys | Упаковка | 1 | 54043 | 54043 |  |  |  |  | 54043 | 54043
7 | Контроль для определения анемии и маркеров костного обмена 4*2 мл | Контроль для определения анемии и маркеров костного обмена 4*2 мл | Упаковка | 1 | 82364 | 82364 |  |  |  |  | 82364 | 82364
8 | Кассета: антитела к рецепторам ТТГ, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: антитела к рецепторам ТТГ, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 596915 | 596915 |  |  |  |  | 596915 | 596915
9 | Кассета: общий трийодтиронин T3, на 200 тестов Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: общий трийодтиронин T3, на 200 тестов Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 38345 | 38345 |  |  |  |  | 38345 | 38345
10 | Кассета: общий тироксин T4 (2 поколение), на 200 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: общий тироксин T4 (2 поколение), на 200 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 38155 | 38155 |  |  |  |  | 38155 | 38155
11 | Кассета : N-концевой натрийуретический пептид proBNP, на 100 тестовРеактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета : N-концевой натрийуретический пептид proBNP, на 100 тестовРеактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 2 | 1353756 | 2707512 |  |  |  |  | 1353756 | 2707512
12 | Кассета: адренокортикотропный гормон ACTH, на 100 тестов.Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: адренокортикотропный гормон ACTH, на 100 тестов.Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 149237 | 149237 |  |  |  |  | 149237 | 149237
13 | Кассета: Кортизол, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: Кортизол, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 52487 | 52487 |  |  |  |  | 52487 | 52487
14 | Кассета: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S,на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 54222 | 54222 |  |  |  |  | 54222 | 54222
15 | Кассета:фолликулостимулирующий гормон FSH, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета:фолликулостимулирующий гормон FSH, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 44909 | 44909 |  |  |  |  | 44909 | 44909
16 | Кассета: прогестерон II, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимичес-кого анализатора "Сobas e 411" | Кассета: прогестерон II, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимичес-кого анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 76282 | 76282 |  |  |  |  | 76282 | 76282
17 | Кассета: пролактин, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: пролактин, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 76282 | 76282 |  |  |  |  | 76282 | 76282
18 | Кассета: онкомаркер CA 125 II, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: онкомаркер CA 125 II, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 2 | 99481 | 198962 |  |  |  |  | 99481 | 198962
19 | Кассета: свободный простатоспецифический антиген, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: свободный простатоспецифический антиген, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 2 | 50452 | 100904 |  |  |  |  | 50452 | 100904
20 | Кассета: нейро-специфическая энолаза, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: нейро-специфическая энолаза, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 2 | 139276 | 278552 |  |  |  |  | 139276 | 278552
21 | Кассета: онкомаркер рака кожи S100, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: онкомаркер рака кожи S100, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 2 | 394189 | 788378 |  |  |  |  | 394189 | 788378
22 | Кассета: общий простатспецифический антиген,на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета: общий простатспецифический антиген,на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 2 | 58312 | 116624 |  |  |  |  | 58312 | 116624
23 | Иммунотест для определения антигена плоскоклеточной карциномы - SСС, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Иммунотест для определения антигена плоскоклеточной карциномы - SСС, на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 663252 | 663252 |  |  |  |  | 663252 | 663252
24 | Кассета : бета-CrossLaps/serum, на 100 тестов.Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Кассета : бета-CrossLaps/serum, на 100 тестов.Реактивы для иммунохимического анализатора "Сobas e 411" | Упаковка | 1 | 90965 | 90965 |  |  |  |  | 90965 | 90965
25 | Кассета: креатин киназа CK, на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: креатин киназа CK, на 200 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 4 | 12820 | 51280 |  |  |  |  | 12820 | 51280
26 | Кассета: креатин киназа CK МВ, на 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: креатин киназа CK МВ, на 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 4 | 20535 | 82140 |  |  |  |  | 20535 | 82140
27 | Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение, на 300 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение, на 300 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 3 | 13360 | 40080 |  |  |  |  | 13360 | 40080
28 | Кассета : Альбумин,2 поколение, на 300 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета : Альбумин,2 поколение, на 300 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 7 | 8958 | 62706 |  |  |  |  | 8958 | 62706
29 | Кассета: кальций CA2, на 300 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: кальций CA2, на 300 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 7 | 10746 | 75222 |  |  |  |  | 10746 | 75222
30 | Кассета: холестерин CHOL, 2 поколение, на 400 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: холестерин CHOL, 2 поколение, на 400 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 14 | 12955 | 181370 |  |  |  |  | 12955 | 181370
31 | Кассета : креатинин Яффе, CREAJ, 2 поколение, на 700 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета : креатинин Яффе, CREAJ, 2 поколение, на 700 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 7 | 25775 | 180425 |  |  |  |  | 25775 | 180425
32 | Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение, на 800 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение, на 800 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 7 | 21474 | 150318 |  |  |  |  | 21474 | 150318
33 | Кассета: Общий белок в моче, 3 поколение, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: Общий белок в моче, 3 поколение, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 12820 | 12820 |  |  |  |  | 12820 | 12820
34 | Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBC, на 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBC, на 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 2 | 10155 | 20310 |  |  |  |  | 10155 | 20310
35 | Аполипопротеин В, на 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Аполипопротеин В, на 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 2 | 28842 | 57684 |  |  |  |  | 28842 | 57684
36 | Реагент для определения компонента комплемент-фактора С3-конвертазы, н 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Реагент для определения компонента комплемент-фактора С3-конвертазы, н 100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 86508 | 86508 |  |  |  |  | 86508 | 86508
37 | Реагент для определения компонента комплемент-фактора С4,100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Реагент для определения компонента комплемент-фактора С4,100 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 84936 | 84936 |  |  |  |  | 84936 | 84936
38 | Кассета: церулоплазмин CERU, на 100 тестов.Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: церулоплазмин CERU, на 100 тестов.Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 188752 | 188752 |  |  |  |  | 188752 | 188752
39 | Кассета: Иммуноглобулин А, IGA, 2 поколение, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: Иммуноглобулин А, IGA, 2 поколение, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 126386 | 126386 |  |  |  |  | 126386 | 126386
40 | Кассета: Иммуноглобулин G, IGG, 2 поколение, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: Иммуноглобулин G, IGG, 2 поколение, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 126386 | 126386 |  |  |  |  | 126386 | 126386
41 | Кассета: Иммуноглобулин M, IGM, 2 поколение, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Кассета: Иммуноглобулин M, IGM, 2 поколение, на 150 тестов. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 126386 | 126386 |  |  |  |  | 126386 | 126386
42 | Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 10 | 4574 | 45740 |  |  |  |  | 4574 | 45740
43 | Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл). Реактивы на анализатор Сobas c | Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл). Реактивы на анализатор Сobas c | Упаковка | 1 | 5162 | 5162 |  |  |  |  | 5162 | 5162
44 | Промывочный раствор, детергент 1 (2x1.8 л). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Промывочный раствор, детергент 1 (2x1.8 л). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 4 | 49950 | 199800 |  |  |  |  | 49950 | 199800
45 | Промывающий раствор AСID (2x1,8 L). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Промывающий раствор AСID (2x1,8 L). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 78004 | 78004 |  |  |  |  | 78004 | 78004
46 | Очищающий раствор Sample ProbeCleaner-1 (12x59,5ml). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Очищающий раствор Sample ProbeCleaner-1 (12x59,5ml). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 47779 | 47779 |  |  |  |  | 47779 | 47779
47 | Очищающий раствор Sample ProbeCleaner-2 (12x66ml). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Очищающий раствор Sample ProbeCleaner-2 (12x66ml). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 70135 | 70135 |  |  |  |  | 70135 | 70135
48 | Детергент (раствор) (41.2 мл). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Детергент (раствор) (41.2 мл). Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 7 | 13031 | 91217 |  |  |  |  | 13031 | 91217
49 | Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт). Расходный материал на анализатор Сobas c, Integra | Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт). Расходный материал на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 104937 | 104937 |  |  |  |  | 104937 | 104937
50 | Лампа галогеновая 12V/100W на анализатор Integra 400 | Лампа галогеновая 12V/100W на анализатор Integra 400 | Упаковка | 1 | 115021 | 115021 |  |  |  |  | 115021 | 115021
51 | Калибратор для гликозилированного гемоглобина, 3*2 мл. Реактивы на анализатор Cobas с | Калибратор для гликозилированного гемоглобина, 3*2 мл. Реактивы на анализатор Cobas с | Упаковка | 1 | 60242 | 60242 |  |  |  |  | 60242 | 60242
52 | Калибратор белков мочи 5*1 мл. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Калибратор белков мочи 5*1 мл. Реактивы на анализатор Сobas c, Integra | Упаковка | 1 | 60772 | 60772 |  |  |  |  | 60772 | 60772
53 | Стандарт для ревмофактора 5*1 ml (в упаковке 5 фл. по 1 мл). Реактивы на анализатор Cobas Integra | Стандарт для ревмофактора 5*1 ml (в упаковке 5 фл. по 1 мл). Реактивы на анализатор Cobas Integra | Упаковка | 1 | 126181 | 126181 |  |  |  |  | 126181 | 126181
54 | Микрокюветы 20*1000 шт. на анализатор Integra | Микрокюветы 20*1000 шт. на анализатор Integra | Упаковка | 2 | 350485 | 700970 |  |  |  |  | 350485 | 700970
55 | Реагент для электролитнового анализатора 9180, 9181 | Реагент для электролитнового анализатора 9180, 9181 | Штука | 10 | 50858 | 508580 |  |  |  |  | 50858 | 508580
56 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме). | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме). | Набор | 2 | 47200 | 94400 |  |  |  |  | 47200 | 94400
57 | Набор реагентов для выявления антител класса G и M к трихомонадам методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов для выявления антител класса G и M к трихомонадам методом иммуноферментного анализа. | Упаковка | 2 | 56300 | 112600 |  |  |  |  | 56300 | 112600
58 | Набор реагентов для выявления антител класса G и A к хламидиям методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов для выявления антител класса G и A к хламидиям методом иммуноферментного анализа. | Упаковка | 2 | 51900 | 103800 |  |  |  |  | 51900 | 103800
59 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегало-вирусу в сыворотке крови. | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегало-вирусу в сыворотке крови. | Упаковка | 2 | 48500 | 97000 |  |  |  |  | 48500 | 97000
60 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови,12х8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови,12х8 | Упаковка | 2 | 46500 | 93000 |  |  |  |  | 46500 | 93000
61 | Набор реагентов для выявления антител класса G к Листериолизину О методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов для выявления антител класса G к Листериолизину О методом иммуноферментного анализа. | Упаковка | 1 | 59700 | 59700 |  |  |  |  | 59700 | 59700
62 | Набор реагентов для выявления антител класса G и М к уреаплазмам методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов для выявления антител класса G и М к уреаплазмам методом иммуноферментного анализа. | Упаковка | 2 | 54300 | 108600 |  |  |  |  | 54300 | 108600
63 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, 12х8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, 12х8 | Упаковка | 2 | 48600 | 97200 |  |  |  |  | 48600 | 97200
64 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови, 12х8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови, 12х8 | Упаковка | 2 | 46600 | 93200 |  |  |  |  | 46600 | 93200
65 | Набор реагентов для выявления антител класса G и M к микоплазмам методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов для выявления антител класса G и M к микоплазмам методом иммуноферментного анализа. | Упаковка | 2 | 54300 | 108600 |  |  |  |  | 54300 | 108600
66 | Набор реагентов для выявления антител класса G и M к токсоплазме гондии методом иммуноферментного анализа, 12х8 | Набор реагентов для выявления антител класса G и M к токсоплазме гондии методом иммуноферментного анализа, 12х8 | Упаковка | 1 | 57000 | 57000 |  |  |  |  | 57000 | 57000
67 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к токсоплазме гондии. | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к токсоплазме гондии. | Упаковка | 1 | 49300 | 49300 |  |  |  |  | 49300 | 49300
68 | Набор реагентов для выявления антител класса G и М к гарднерелле методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов для выявления антител класса G и М к гарднерелле методом иммуноферментного анализа. | Упаковка | 1 | 54800 | 54800 |  |  |  |  | 54800 | 54800
69 | Набор реагентов для выявления антител класса G к гонорее методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов для выявления антител класса G к гонорее методом иммуноферментного анализа. | Упаковка | 1 | 54200 | 54200 |  |  |  |  | 54200 | 54200
70 | Набор реагентов для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans методом ИФА. | Набор реагентов для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans методом ИФА. | Упаковка | 1 | 58500 | 58500 |  |  |  |  | 58500 | 58500
71 | Набор реагентов для выявления антител класса М к антигенам Candida albicans методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов для выявления антител класса М к антигенам Candida albicans методом иммуноферментного анализа. | Упаковка | 1 | 58600 | 58600 |  |  |  |  | 58600 | 58600
72 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum, 12х8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum, 12х8 | Упаковка | 1 | 28300 | 28300 |  |  |  |  | 28300 | 28300
73 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к Chlamydophila pneumoniae в сыворотке (плазме) крови, 12x8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к Chlamydophila pneumoniae в сыворотке (плазме) крови, 12x8 | Набор | 1 | 57900 | 57900 |  |  |  |  | 57900 | 57900
74 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae в сыворотке (плазме) крови, 12x8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae в сыворотке (плазме) крови, 12x8 | Набор | 1 | 57900 | 57900 |  |  |  |  | 57900 | 57900
75 | Набор реагентов для выявления антител класса G М к Mycoplasma pneumoniae методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов для выявления антител класса G М к Mycoplasma pneumoniae методом иммуноферментного анализа. | Набор | 1 | 56900 | 56900 |  |  |  |  | 56900 | 56900
76 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови, 12х8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови, 12х8 | Упаковка | 1 | 57200 | 57200 |  |  |  |  | 57200 | 57200
77 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. | Упаковка | 1 | 58700 | 58700 |  |  |  |  | 58700 | 58700
78 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови, 6х8 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови, 6х8 | Упаковка | 1 | 52400 | 52400 |  |  |  |  | 52400 | 52400
79 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (4х50мл+4х25мл) на анализатор Олимпус AU680 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (4х50мл+4х25мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 154721 | 154721 |  |  |  |  | 154721 | 154721
80 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (4х25мл+4х25мл) на анализатор Олимпус AU680 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (4х25мл+4х25мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 154721 | 154721 |  |  |  |  | 154721 | 154721
81 | Глюкоза, реагент для определения (4х25мл+4х12,5мл) на анализатор Олимпус AU680 | Глюкоза, реагент для определения (4х25мл+4х12,5мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 4 | 126824 | 507296 |  |  |  |  | 126824 | 507296
82 | Гамма-Глутамилтрансфераза , реагент для определения (4х40мл+4х40мл) на анализатор Олимпус AU680 | Гамма-Глутамилтрансфераза , реагент для определения (4х40мл+4х40мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 157956 | 157956 |  |  |  |  | 157956 | 157956
83 | Креатинин, реагент для определения (4х51мл+4х51мл) на анализатор Олимпус AU680 | Креатинин, реагент для определения (4х51мл+4х51мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 3 | 77495 | 232485 |  |  |  |  | 77495 | 232485
84 | Мочевина, реагент для определения (4X25мл + 4X25мл) на анализатор Олимпус AU680 | Мочевина, реагент для определения (4X25мл + 4X25мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 3 | 126823 | 380469 |  |  |  |  | 126823 | 380469
85 | Мочевая кислота, реагент для определения (4X12мл + 4Х5мл) на анализатор Олимпус AU680 | Мочевая кислота, реагент для определения (4X12мл + 4Х5мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 4 | 88277 | 353108 |  |  |  |  | 88277 | 353108
86 | Общий белок, реагент для определения (4X25мл + 4X25мл) на анализатор Олимпус AU680 | Общий белок, реагент для определения (4X25мл + 4X25мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 88277 | 88277 |  |  |  |  | 88277 | 88277
87 | Альбумин, реагент для определения (4X29мл) на анализатор Олимпус AU680 | Альбумин, реагент для определения (4X29мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 72643 | 72643 |  |  |  |  | 72643 | 72643
88 | Альфа-амилаза, реагент для определения (4X40мл) на анализатор Олимпус AU680 | Альфа-амилаза, реагент для определения (4X40мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 2 | 188819 | 377638 |  |  |  |  | 188819 | 377638
89 | Триглицериды, реагент для определения (4Х20мл + 4Х5мл) на анализатор Олимпус AU680 | Триглицериды, реагент для определения (4Х20мл + 4Х5мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 3 | 131405 | 394215 |  |  |  |  | 131405 | 394215
90 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (4X12мл + 4X12мл) на анализатор Олимпус AU680 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (4X12мл + 4X12мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 2 | 63613 | 127226 |  |  |  |  | 63613 | 127226
91 | Общий билирубин, реагент для определения (4X15мл + 4X15мл) на анализатор Олимпус AU680 | Общий билирубин, реагент для определения (4X15мл + 4X15мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 3 | 134639 | 403917 |  |  |  |  | 134639 | 403917
92 | Прямой билирубин, реагент для определения (4X6мл + 4X6мл) на анализатор Олимпус AU680 | Прямой билирубин, реагент для определения (4X6мл + 4X6мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 2 | 80459 | 160918 |  |  |  |  | 80459 | 160918
93 | Холестерин, реагент для определения (4X22.5мл) на анализатор Олимпус AU680 | Холестерин, реагент для определения (4X22.5мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 2 | 207283 | 414566 |  |  |  |  | 207283 | 414566
94 | Креатинкиназа, реагент для определения (4X22мл + 4X6мл +4х4мл) на анализатор Олимпус AU680 | Креатинкиназа, реагент для определения (4X22мл + 4X6мл +4х4мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 125205 | 125205 |  |  |  |  | 125205 | 125205
95 | Ревматоидный фактор, реагент для определения на анализатор Олимпус AU680 | Ревматоидный фактор, реагент для определения на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 2 | 464299 | 928598 |  |  |  |  | 464299 | 928598
96 | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (4X51мл + 4X7мл) на анализатор Олимпус AU680 | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (4X51мл + 4X7мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 674816 | 674816 |  |  |  |  | 674816 | 674816
97 | Ревматоидный фактор (латекс), калибратор на анализатор Олимпус AU680 | Ревматоидный фактор (латекс), калибратор на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 165638 | 165638 |  |  |  |  | 165638 | 165638
98 | Магний, реагент для определения (4X40мл) на анализатор Олимпус AU680 | Магний, реагент для определения (4X40мл) на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 2 | 147039 | 294078 |  |  |  |  | 147039 | 294078
99 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 на анализатор Олимпус AU680 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 295695 | 295695 |  |  |  |  | 295695 | 295695
100 | Калибратор для мочевых тестов на анализатор Олимпус AU680 | Калибратор для мочевых тестов на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 150180 | 150180 |  |  |  |  | 150180 | 150180
101 | Очищающий раствор на анализатор Олимпус AU680 | Очищающий раствор на анализатор Олимпус AU680 | Упаковка | 1 | 96794 | 96794 |  |  |  |  | 96794 | 96794
102 | Калибратор, 4*125 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Калибратор, 4*125 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Штука | 2 | 108167 | 216334 |  |  |  |  | 108167 | 216334
103 | Контроль/Фокус, 4*125 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Контроль/Фокус, 4*125 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 2 | 91519 | 183038 |  |  |  |  | 91519 | 183038
104 | Контроли СА/СВ/СС, 3х3х100 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Контроли СА/СВ/СС, 3х3х100 мл для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 2 | 191252 | 382504 |  |  |  |  | 191252 | 382504
105 | Моющий раствор, 2х7л для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Моющий раствор, 2х7л для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 3 | 137166 | 411498 |  |  |  |  | 137166 | 411498
106 | Влагопоглотитель для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Влагопоглотитель для автоматического анализатора мочи IRICELL 3000 | Набор | 3 | 40253 | 120759 |  |  |  |  | 40253 | 120759
107 | Реагент для определения Д-Димер на 150 тестов на анализатор Sysmex СS 2500 | Реагент для определения Д-Димер на 150 тестов на анализатор Sysmex СS 2500 | Упаковка | 2 | 519831 | 1039662 |  |  |  |  | 519831 | 1039662
108 | Д-Димер контроль 2х5х1ml норма и патология на анализатор Sysmex СS 2500 | Д-Димер контроль 2х5х1ml норма и патология на анализатор Sysmex СS 2500 | Упаковка | 1 | 148635 | 148635 |  |  |  |  | 148635 | 148635
109 | Реагент для определения АПТВ Патромтин SL (20 x 5 мл) на коагулометр Sysmex CA1500, на 2000 тестов | Реагент для определения АПТВ Патромтин SL (20 x 5 мл) на коагулометр Sysmex CA1500, на 2000 тестов | Набор | 1 | 187645 | 187645 |  |  |  |  | 187645 | 187645
110 | Хлорид кальция 0,025 моль/л (10 x 15 мл). Реактив на коагулометр Sysmex CA1500 | Хлорид кальция 0,025 моль/л (10 x 15 мл). Реактив на коагулометр Sysmex CA1500 | Набор | 1 | 48951 | 48951 |  |  |  |  | 48951 | 48951
111 | Реагент для скрининга волчаночного антикоагулянта LA 1 (10 x 2 мл) на коагулометр Sysmex CA1500, на 200 тестов | Реагент для скрининга волчаночного антикоагулянта LA 1 (10 x 2 мл) на коагулометр Sysmex CA1500, на 200 тестов | Набор | 1 | 288815 | 288815 |  |  |  |  | 288815 | 288815
112 | Реагент подтверждающий для волчаночного антикоагулянта LA 2 (10 x 1 мл) на коагулометре Sysmex CA1500, на 100 тестов | Реагент подтверждающий для волчаночного антикоагулянта LA 2 (10 x 1 мл) на коагулометре Sysmex CA1500, на 100 тестов | Набор | 1 | 247286.3 | 247286.3 |  |  |  |  | 247286.3 | 247286.3
113 | Раствор чистящий CA Clean I (1 x 50 мл) на коагулометр Sysmex CA1500 | Раствор чистящий CA Clean I (1 x 50 мл) на коагулометр Sysmex CA1500 | Упаковка | 15 | 56631.2 | 849468 |  |  |  |  | 56631.2 | 849468
114 | СА Clean 2 раствор промывочный (1уп х 500 мл) на коагулометр | Раствор промывочный CA Clean II (rinse) (1 x 500 мл) на коагулометр "Sysmex CA1500" | Упаковка | 1 | 40500 | 40500 |  |  |  |  | 40500 | 40500
115 | Контрольная плазма норма Control Plasma N (10 x 1 ml). Реактив на коагулометр Sysmex CA1500 | Контрольная плазма норма Control Plasma N (10 x 1 ml). Реактив на коагулометр Sysmex CA1500 | Набор | 2 | 110662.2 | 221324.4 |  |  |  |  | 110662.2 | 221324.4
116 | Контрольная плазма патология Control Plasma P (10 x1 ml). Реактив на коагулометр Sysmex CA1500 | Контрольная плазма патология Control Plasma P (10 x1 ml). Реактив на коагулометр Sysmex CA1500 | Набор | 2 | 138996 | 277992 |  |  |  |  | 138996 | 277992
117 | Буфер Оурена вероналовый 10х15 мл. Реактив на коагулометр Sysmex CA1500 | Буфер Оурена вероналовый 10х15 мл. Реактив на коагулометр Sysmex CA1500 | Упаковка | 5 | 40932 | 204660 |  |  |  |  | 40932 | 204660
118 | Разбавитель цельной крови для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Готовый к использованию разбавитель для цельной крови для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Упаковка | 25 | 43791 | 1094775 |  |  |  |  | 43791 | 1094775
119 | Разбавитель цельной крови для анализа ретикулоцитов и тромбоцитов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Разбавитель цельной крови для анализа ретикулоцитов и тромбоцитов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Упаковка | 1 | 155824 | 155824 |  |  |  |  | 155824 | 155824
120 | Готовый к использованию реагент для определения гемоглобина для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Готовый к использованию реагент для определения гемоглобина для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Упаковка | 1 | 145321 | 145321 |  |  |  |  | 145321 | 145321
121 | Готовый к использованию лизирующий реагент для определения нормобластов и лейкоцитов и базофилов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Готовый к использованию лизирующий реагент для определения нормобластов и лейкоцитов и базофилов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Упаковка | 1 | 42018 | 42018 |  |  |  |  | 42018 | 42018
122 | Готовый к использованию лизирующий реагент для определения субпопуляций лейкоцитов (включая лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы и незрелые гранулоциты) для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Готовый к использованию лизирующий реагент для определения субпопуляций лейкоцитов (включая лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы и незрелые гранулоциты) для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Упаковка | 1 | 215066 | 215066 |  |  |  |  | 215066 | 215066
123 | Готовый к использованию окрашивающий реагент для определения нормобластов и лейкоцитов и базофилов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Готовый к использованию окрашивающий реагент для определения нормобластов и лейкоцитов и базофилов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Упаковка | 1 | 130921 | 130921 |  |  |  |  | 130921 | 130921
124 | Готовый к использованию реагент для окрашивания ретикулоцитов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Готовый к использованию реагент для окрашивания ретикулоцитов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Упаковка | 1 | 349054 | 349054 |  |  |  |  | 349054 | 349054
125 | Готовый к использованию реагент для окрашивания тромбоцитов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Готовый к использованию реагент для окрашивания тромбоцитов для гематологических анализаторов Sysmex серии XN | Упаковка | 1 | 369103 | 369103 |  |  |  |  | 369103 | 369103
126 | Набор реагентов для определения процентного и абсолютного содержания CD3, CD4, CD8 клеток для выявления и определения абсолютных количеств зрелых человеческих Т-лимфоцитов (CD3+), хелперов/индукторов (CD3+ CD4+) Т-лимфоцитов и супрессорных/цитотоксичных (CD3+ CD8+) Т-лимфоцитов в цельной крови на проточном цитофлуориметре. Набор реагентов 50 тестов для Цитофлуориметра проточный. | Набор реагентов для определения процентного и абсолютного содержания CD3, CD4, CD8 клеток для выявления и определения абсолютных количеств зрелых человеческих Т-лимфоцитов (CD3+), хелперов/индукторов (CD3+ CD4+) Т-лимфоцитов и супрессорных/цитотоксичных (CD3+ CD8+) Т-лимфоцитов в цельной крови на проточном цитофлуориметре. Набор реагентов 50 тестов для Цитофлуориметра проточный. | Упаковка | 1 | 587641 | 587641 |  |  |  |  | 587641 | 587641
127 | Пробирки, содержащие лиофилизированные капсулы флуоресцентных гранул в одноразовой пробирке, для определения абсолютного числа клеток, в упаковке содержится 2 пакета по 25 пробирок в каждом для проведения 50 исследований. Набор реагентов 25 пробирок для Цитофлуориметра проточный (50 тестов) +2 +25 С | Пробирки, содержащие лиофилизированные капсулы флуоресцентных гранул в одноразовой пробирке, для определения абсолютного числа клеток, в упаковке содержится 2 пакета по 25 пробирок в каждом для проведения 50 исследований. Набор реагентов 25 пробирок для Цитофлуориметра проточный (50 тестов) +2 +25 С | Упаковка | 1 | 203475 | 203475 |  |  |  |  | 203475 | 203475
128 | Лизирующий раствор для лизиса эритроцитов из комплекта Цитофлуориметр, 100 ml | Лизирующий раствор для лизиса эритроцитов из комплекта Цитофлуориметр, 100 ml | Упаковка | 1 | 150085 | 150085 |  |  |  |  | 150085 | 150085
129 | Набор калибровочных частиц состоящий из безцветных латексных шариков и меченных флуорохромами. На 25 тестов для приборов линейки FACS | Набор калибровочных частиц состоящий из безцветных латексных шариков и меченных флуорохромами. На 25 тестов для приборов линейки FACS | Упаковка | 1 | 271922 | 271922 |  |  |  |  | 271922 | 271922
130 | Готовый к использованию промывающий раствор с консервантом (5л) | Готовый к использованию промывающий раствор с консервантом (5л) | Упаковка | 1 | 47354 | 47354 |  |  |  |  | 47354 | 47354
131 | Набор реагентов для измерения концентрации D-Димер для иммунофлуоресцентного анализатора i-CHROMA, 25 тестов | Набор реагентов для измерения концентрации Д-Димер для иммунофлуоресцентного анализатора i-CHROMA, 25 тестов | Набор | 2 | 69606 | 139212 |  |  |  |  | 69606 | 139212
132 | Набор реагентов для измерения концентрации сердечного Тропонина-I для иммунофлуоресцентного анализатора i-CHROMA, 25 тестов | Набор реагентов для измерения концентрации сердечного Тропонина-I для иммунофлуоресцентного анализатора i-CHROMA, 25 тестов | Набор | 2 | 76968 | 153936 |  |  |  |  | 76968 | 153936
133 | Контроль Д-Димера из комплекта анализатора i-CHROMA (0,5 ml х 2) | Контроль Д-Димера из комплекта анализатора i-CHROMA (0,5 ml х 2) | Набор | 1 | 28110 | 28110 |  |  |  |  | 28110 | 28110
134 | Контроль Тропонина- I из комплекта анализатора i-CHROMA (1,0 ml х 2) | Контроль Тропонина- I из комплекта анализатора i-CHROMA (1,0 ml х 2) | Набор | 1 | 28110 | 28110 |  |  |  |  | 28110 | 28110
135 | Картридж с реагентами для анализатора электролитов е/1 на 300 исследований по параметрам: Na+, K+, Cl-, Ca++, pH, Htc, +2+25C | Картридж с реагентами для анализатора электролитов е/1 на 300 исследований по параметрам: Na+, K+, Cl-, Ca++, pH, Htc, +2+25C | Штука | 5 | 272095 | 1360475 |  |  |  |  | 272095 | 1360475
136 | Термобумага для встроенного термопринтера анализатора электролитов е/1 (1х5 рул.) | Термобумага для встроенного термопринтера анализатора электролитов е/1 (1х5 рул.) | Упаковка | 1 | 23235 | 23235 |  |  |  |  | 23235 | 23235
137 | Реагент для определения протромбинового времени и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме (10х20мл) | Реагент для определения протромбинового времени и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме (10х20мл) | Упаковка | 1 | 118036 | 118036 |  |  |  |  | 118036 | 118036
138 | Реагент для определения активированного частичного тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме (5x10мл+5х10мл). Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Реагент для определения активированного частичного тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме (5x10мл+5х10мл). Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Упаковка | 2 | 52079 | 104158 |  |  |  |  | 52079 | 104158
139 | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл (10х2мл). Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл (10х2мл). Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Штука | 2 | 225157 | 450314 |  |  |  |  | 225157 | 450314
140 | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме (4x2.5 or 8 ml). Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме (4x2.5 or 8 ml). Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Упаковка | 3 | 44852 | 134556 |  |  |  |  | 44852 | 134556
141 | Реагент для иммунохимического определения концентрации Д-Димера в человеческой цитратной плазме (3х4 мл,3х6 мл.,2х1 мл). Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Реагент для иммунохимического определения концентрации Д-Димера в человеческой цитратной плазме (3х4 мл,3х6 мл.,2х1 мл). Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Штука | 2 | 315217 | 630434 |  |  |  |  | 315217 | 630434
142 | Очищающий раствор (1х500мл.). Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора должно входить: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Очищающий раствор (1х500мл.). Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора должно входить: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Упаковка | 1 | 16424 | 16424 |  |  |  |  | 16424 | 16424
143 | Очищающий раствор (80 мл). Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора должно входить: гипохлорит натрия. Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Очищающий раствор (80 мл). Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора должно входить: гипохлорит натрия. Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Упаковка | 1 | 6993 | 6993 |  |  |  |  | 6993 | 6993
144 | Реагент для промывания (1x4л). Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Реагент для промывания (1x4л). Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Используется для работы на автоматическом коагулометре ACL TOP 300 | Штука | 5 | 92320 | 461600 |  |  |  |  | 92320 | 461600
145 | Бруцеллезный диагностикум | Бруцеллезный диагностикум. Реактив для серологического исследования на бруцеллез. | Упаковка | 1 | 28967 | 28967 |  |  |  |  | 28967 | 28967
146 | Комплект красителей по Романовскому | Азур-Эозин по Романовскому с буфером. | Набор | 10 | 4528 | 45280 |  |  |  |  | 4528 | 45280
147 | Краска Май-Грюнвальда | Краска Май-Грюнвальда, в бут.(1л) | Штука | 10 | 2460 | 24600 |  |  |  |  | 2460 | 24600
148 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное. | Флакон | 2 | 2789 | 5578 |  |  |  |  | 2789 | 5578
149 | Набор реагентов для определения ассоцированных с сифилисом реагиновых антител. | Набор реагентов для экспресс определения ассоцированных с сифилисом реагиновых антител. Состав: кардиолипиновый антиген 5,0 мл. Положительный контроль 1,0 мл. Тест-карты 50 шт. | Упаковка | 5 | 68000 | 340000 |  |  |  |  | 68000 | 340000
150 | Иммунохроматографические экспресс-тесты для выявления инфекционных антигенов лямблиоза в фекалиях человека. | Иммунохроматографические экспресс-тесты для выявления инфекционных антигенов лямблиоза в фекалиях человека. | Упаковка | 2 | 41000 | 82000 |  |  |  |  | 41000 | 82000
151 | Антиядерные антитела скрининг (ANA-Detect) | Антиядерные антитела скрининг (ANA-Detect) реактивы на анализатор "Alegria" Orgentec | Упаковка | 6 | 67500 | 405000 |  |  |  |  | 67500 | 405000
152 | Антитела к митохондриям (АМА-М2) | Антитела к митохондриям (АМА-М2). Реактивы на анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 3 | 67500 | 202500 |  |  |  |  | 67500 | 202500
153 | Антитела к кардиолипину Ig G | Антитела к кардиолипину Ig G. Реактивы на анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 1 | 67500 | 67500 |  |  |  |  | 67500 | 67500
154 | Антитела к кардиолипину Ig M | Антитела к кардиолипину Ig M. Реактивы на анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 1 | 67500 | 67500 |  |  |  |  | 67500 | 67500
155 | Антинейтрофильные цитоплаз-матические антитела скрининг (ANCA-screen) | Антинейтрофильные цитоплаз-матические антитела скрининг (ANCA-screen). Реактивы на анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 1 | 67500 | 67500 |  |  |  |  | 67500 | 67500
156 | Набор пробирок для пробоподготовки, 100 шт. На анализатор "Alegria" Orgentec | Набор пробирок для пробоподготовки, 100 шт. На анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 2 | 123000 | 246000 |  |  |  |  | 123000 | 246000
157 | Линейные иммунологические тесты для определения антинуклеарных антител при аутоиммунных заболеваниях, 24 теста | Линейные иммунологические тесты для определения антинуклеарных антител при аутоиммунных заболеваниях, 24 теста | Упаковка | 1 | 575276 | 575276 |  |  |  |  | 575276 | 575276
158 | Раствор для мочевой станции LAURA XL | Раствор для мочевой станции LAURA XL | Упаковка | 2 | 62000 | 124000 |  |  |  |  | 62000 | 124000
159 | Тест набор для определения тестостерона 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения тестостерона 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 1 | 53724 | 53724 |  |  |  |  | 53724 | 53724
160 | Тест набор для определения лютеинизирующего гормона 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения лютеинизирующего гормона 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 1 | 53724 | 53724 |  |  |  |  | 53724 | 53724
161 | Тест набор для определения фолликулостимулирующего гормона 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения фолликулостимулирующего гормона 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 1 | 53724 | 53724 |  |  |  |  | 53724 | 53724
162 | Тест набор для определения эстрадиола 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения эстрадиола 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 1 | 53724 | 53724 |  |  |  |  | 53724 | 53724
163 | Тест набор для определения FT3 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения FT3 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 1 | 43560 | 43560 |  |  |  |  | 43560 | 43560
164 | Тест набор для определения Anti-Tg 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения Anti-Tg 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 1 | 120952 | 120952 |  |  |  |  | 120952 | 120952
165 | Тест набор для определения Anti-TPO 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения Anti-TPO 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 1 | 120952 | 120952 |  |  |  |  | 120952 | 120952
166 | Тест набор для определения альфа-фетопротеина 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения альфа-фетопротеина 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 4 | 98010 | 392040 |  |  |  |  | 98010 | 392040
167 | Тест набор для определения СА-19-9 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения СА-19-9 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 2 | 117743 | 235486 |  |  |  |  | 117743 | 235486
168 | Тест набор для определения Витамина В12 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения Витамина В12 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 4 | 83490 | 333960 |  |  |  |  | 83490 | 333960
169 | Калибратор для определение высокочувствительного Тропонина I для иммунохимического анализатора Architect | Калибратор для определение высокочувствительного Тропонина I для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 140157 | 140157 |  |  |  |  | 140157 | 140157
170 | Контроль для определение высокочувствительного Тропонина I для иммунохимического анализатора Architect | Контроль для определение высокочувствительного Тропонина I для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 140157 | 140157 |  |  |  |  | 140157 | 140157
171 | Кассета реагент Гомоцистеин, 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Кассета реагент Гомоцистеин, 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 234826 | 234826 |  |  |  |  | 234826 | 234826
172 | Калибратор Гомоцистеин для иммунохимического анализатора Architect | Калибратор Гомоцистеин для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 99131 | 99131 |  |  |  |  | 99131 | 99131
173 | Контроль Гомоцистеина для иммунохимического анализатора Architect | Контроль Гомоцистеина для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 99131 | 99131 |  |  |  |  | 99131 | 99131
174 | Калибратор для прокальцитонина (РСТ). Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Калибратор для прокальцитонина (РСТ). Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 140157 | 140157 |  |  |  |  | 140157 | 140157
175 | Контроль для прокальцитонина (РСТ). Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Контроль для прокальцитонина (РСТ). Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 140157 | 140157 |  |  |  |  | 140157 | 140157
176 | Реагент для ухода за зондом для иммунохимического анализатора Architect | Реагент для ухода за зондом для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 242381 | 242381 |  |  |  |  | 242381 | 242381
177 | Промывающий буфер. Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Промывающий буфер. Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 3 | 47568 | 142704 |  |  |  |  | 47568 | 142704
178 | Раствор Пре-триггера. Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Раствор Пре-триггера. Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 2 | 107602 | 215204 |  |  |  |  | 107602 | 215204
179 | Раствор Триггера. Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Раствор Триггера. Реактивы для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 2 | 48699 | 97398 |  |  |  |  | 48699 | 97398
180 | Реакционные ячейки. Расходный материал для иммунохимического анализатора Architect | Реакционные ячейки. Расходный материал для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 125719 | 125719 |  |  |  |  | 125719 | 125719
181 | Чашечки для образцов. Расходный материал для иммунохимического анализатора Architect | Чашечки для образцов. Расходный материал для иммунохимического анализатора Architect | Упаковка | 1 | 63419 | 63419 |  |  |  |  | 63419 | 63419
182 | Реактив на тромбоэластограф кюветы одноразовые и стержни с гепариназой. | Реактив на тромбоэластограф кюветы одноразовые и стержни с гепариназой. | Упаковка | 1 | 123430 | 123430 |  |  |  |  | 123430 | 123430
183 | Реактив на тромбоэластограф (СаСl 2 0,2 М) (5мл. на 250 исследований) | Реактив на тромбоэластограф (СаСl 2 0,2 М) (5мл. на 250 исследований) | Упаковка | 1 | 6801 | 6801 |  |  |  |  | 6801 | 6801
184 | Контроль качества уровень 1 | Контроль качества уровень 1-на тромбоэластограф | Упаковка | 1 | 59009 | 59009 |  |  |  |  | 59009 | 59009
185 | Контроль качества уровень 2 | Контроль качества уровень 2-на тромбоэластограф | Упаковка | 1 | 59009 | 59009 |  |  |  |  | 59009 | 59009
186 | Реактив на тромбоэластограф Коалин (25 шт./уп.) | Реактив на тромбоэластограф Коалин (25 шт./уп.) | Упаковка | 1 | 59013 | 59013 |  |  |  |  | 59013 | 59013
187 | Тест набор для определения ферритина 2*50 для анализатора iFlash | Тест набор для определения ферритина 2*50 для анализатора iFlash | Набор | 3 | 79860 | 239580 |  |  |  |  | 79860 | 239580
188 | Кальпротектин в кале. Реактивы на анализатор "Alegria" Orgentec | Кальпротектин в кале. Реактивы на анализатор "Alegria" Orgentec | Набор | 3 | 150200 | 450600 |  |  |  |  | 150200 | 450600
189 | Чашка Петри | Чашка Петри 14х90, одноразовая, стерильная, односекционная, полистирол. | Штука | 5000 | 45 | 225000 |  |  |  |  | 45 | 225000
| ИТОГО: | [10 empty] | 38092932.7