## Приложение 1
Приложение №1
Перечень закупаемых медицинских изделий и техническая спецификация способом запроса ценовых предложений
Номер лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | опер | травмв | хирургия 2 | нейрохир | интервенция | ЦССХ | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге
1 | Кассета Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs - Anti-HBs II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. | Упаковка | 1 | 191683 | 191683 |  |  |  |  | 191683 | 191683
2 | Контроли: PreciControl Anti-HBs 16*1,3 мл. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Контрольный материал PreciControl Anti‑HBs используется для контроля качества иммунотеста Anti‑HBs II. | Упаковка | 1 | 46734 | 46734 |  |  |  |  | 46734 | 46734
3 | Кассета: антитела к рецепторам ТТГ anti-TSHR. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Иммуноанализ для in vitro количественного опеределения аутоантител к ТТГ-рецептору в человеческой сыворотке крови с использованием человеческого моноклонального антитела, стимулирующего щитовидную железу. | Упаковка | 1 | 1369154 | 1369154 |  |  |  |  | 1369154 | 1369154
4 | Калибратор к рецептору ТТГ. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибратор к рецептору ТТГ. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 72145 | 72145 |  |  |  |  | 72145 | 72145
5 | Калибратор AКТГ. Реактивы для иммунохимического анализатора Cobas Pro | Предназначен для калибровки количественного теста АКТГ. Реактивы для иммунохимического анализатора Cobas Pro. | Упаковка | 1 | 17632 | 17632 |  |  |  |  | 17632 | 17632
6 | Кассета: адренокортикотропный гормон ACTH. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения адренокортикотропного гормона (АКТГ) в ЭДТА-плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 114106 | 114106 |  |  |  |  | 114106 | 114106
7 | Калибратор АФП. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов AFP II предназначен для калибровки количественного теста AFP. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 35500 | 35500 |  |  |  |  | 35500 | 35500
8 | Кассета: альфафетопротеин (АФП). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения α1 фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 121705 | 121705 |  |  |  |  | 121705 | 121705
9 | Калибратор для антител к тиреоглобулину. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибровочный набор Anti‑Tg предназначен для калибровки количественного теста Anti‑Tg. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 71723 | 71723 |  |  |  |  | 71723 | 71723
10 | Кассета Антитела к тиреоглобулину Anti-TG Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения антител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 161805 | 161805 |  |  |  |  | 161805 | 161805
11 | Калибратор для бетта-CrossLaps/serum. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов β‑CrossLaps CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста β‑CrossLaps/serum. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 72997 | 72997 |  |  |  |  | 72997 | 72997
12 | Кассета: бета-CrossLaps/serum. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения продуктов распада коллагена I типа в сыворотке и плазме крови человека в качестве вспомогательного метода оценки резорбции костной ткани. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 68224 | 68224 |  |  |  |  | 68224 | 68224
13 | Калибратор CA 125 II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки количественного теста CA 125 II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 48702 | 48702 |  |  |  |  | 48702 | 48702
14 | Кассета: онкомаркер CA 125 II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения реактивных детерминант CА 125 в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 228194 | 228194 |  |  |  |  | 228194 | 228194
15 | Калибратор CA 15-3 II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов CA 15‑3 II. Предназначен для калибровки количественного теста CA 15‑3 II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 45725 | 45725 |  |  |  |  | 45725 | 45725
16 | Кассета: онкомаркер СА 15-3 II Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения CA 15‑3 в сыворотке и плазме крови человека в качестве вспомогательного метода ведения пациентов с раком молочной железы. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 228194 | 228194 |  |  |  |  | 228194 | 228194
17 | Калибратор CA 19-9. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки количественного теста CA 19‑9. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 31597 | 31597 |  |  |  |  | 31597 | 31597
18 | Кассета: Онкомаркер CA 19-9 Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения CA 19‑9 в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 228194 | 228194 |  |  |  |  | 228194 | 228194
19 | Калибратор СА 72-4.Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки количественного теста CA 72‑4. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 58796 | 58796 |  |  |  |  | 58796 | 58796
20 | Кассета: Онкомаркер CA 72-4.Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения CA 72‑4 в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 223418 | 223418 |  |  |  |  | 223418 | 223418
21 | Кассета: Кальцитонин. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения человеческого кальцитонина (тирокальцитонина) в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 198564 | 198564 |  |  |  |  | 198564 | 198564
22 | Калибратор Кальцитонин. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов Calcitonin предназначен для калибровки количественного теста Calcitonin. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 229358 | 229358 |  |  |  |  | 229358 | 229358
23 | Калибраторы CEA. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов CEA предназначен для калибровки количественного теста CEA. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 19205 | 19205 |  |  |  |  | 19205 | 19205
24 | Кассета: карциномоэмбриональный антиген СЕА. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 152439 | 152439 |  |  |  |  | 152439 | 152439
25 | Калибратор для Кортизола. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов Cortisol II предназначен для калибровки количественного теста Cortisol II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 46469 | 46469 |  |  |  |  | 46469 | 46469
26 | Кассета: Кортизол Cortisol. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения кортизола в сыворотке и плазме крови, а также в слюне человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 120389 | 120389 |  |  |  |  | 120389 | 120389
27 | Калибратор для C-Peptid. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов C‑Peptide предназначен для калибровки количественного теста C‑Peptide. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 45638 | 45638 |  |  |  |  | 45638 | 45638
28 | Кассета: C-Peptid. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения C‑Peptide в моче, сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 75351 | 75351 |  |  |  |  | 75351 | 75351
29 | Калибратор Cyfra 21-1. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки количественного теста Cyfra 21‑1. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 64177 | 64177 |  |  |  |  | 64177 | 64177
30 | Кассета: онкомаркер Cyfra 21-1. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения фрагментов цитокератина 19 в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 389201 | 389201 |  |  |  |  | 389201 | 389201
31 | Калибратор DHEA-S. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов DHEA‑S предназначен для калибровки количественного теста DHEA‑S. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 68651 | 68651 |  |  |  |  | 68651 | 68651
32 | Кассета: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (DHEA‑S) в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 40172 | 40172 |  |  |  |  | 40172 | 40172
33 | Калибратор Estradiol II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов Estradiol II предназначен для калибровки количественного теста Estradiol II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 33714 | 33714 |  |  |  |  | 33714 | 33714
34 | Кассета: эстрадиол Estradiol II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 117833 | 117833 |  |  |  |  | 117833 | 117833
35 | Калибратор для ферритина. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов Ferritin предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Ferritin. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 16939 | 16939 |  |  |  |  | 16939 | 16939
36 | Кассета: ферритин. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 133259 | 133259 |  |  |  |  | 133259 | 133259
37 | Калибратор для фолата. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибровочный набор Folate III предназначен для калибровки количественного анализа Folate III. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 68587 | 68587 |  |  |  |  | 68587 | 68587
38 | Кассета: фолат. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения связанного фолата в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 237413 | 237413 |  |  |  |  | 237413 | 237413
39 | Калибратор свободного ПСА (free PSA). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибровочный набор свободного ПСА предназначен для калибровки количественного анализа свободного ПСА. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 23473 | 23473 |  |  |  |  | 23473 | 23473
40 | Кассета: свободный простатспецифический антиген. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения свободного простатспецифического антигена в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 2 | 115725 | 231450 |  |  |  |  | 115725 | 231450
41 | Кассета:фолликулостимулирующий гормон FSH. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 103007 | 103007 |  |  |  |  | 103007 | 103007
42 | Калибратор фоликулостимулирующего гормона FSH II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибровочный набор FSH II предназначен для калибровки количественного теста FSH II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 26888 | 26888 |  |  |  |  | 26888 | 26888
43 | Кассета: свободный трийодтиронин FT3. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 76835 | 76835 |  |  |  |  | 76835 | 76835
44 | Калибратор свободного Т3 FT3. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибровочный набор Т3 FT3 предназначен для калибровки количественного анализа Т3 FT3. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 32200 | 32200 |  |  |  |  | 32200 | 32200
45 | Калибратор свободного Т4 FT4. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов Т4 FT4 предназначен для калибровки количественного теста Т4 FT4. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 39395 | 39395 |  |  |  |  | 39395 | 39395
46 | Кассета: свободный тироксин FT4. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 82183 | 82183 |  |  |  |  | 82183 | 82183
47 | Калибратор ХГЧ HCG STA. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов HCG STAT предназначен для калибровки количественного теста HCG STAT. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 61958 | 61958 |  |  |  |  | 61958 | 61958
48 | Кассета : хорионический гонадотропин HCG STAT. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения хорионического гонадотропина человека в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест используется для диагностики и мониторинга беременности. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 58272 | 58272 |  |  |  |  | 58272 | 58272
49 | Кассета: онкомаркер белка эпидермиса человека НЕ4. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения HE4 в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 380321 | 380321 |  |  |  |  | 380321 | 380321
50 | Калибратор онкомаркера HE4 белка 4 эпидермиса человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов HE4 предназначен для калибровки количественного теста HE4. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 286601 | 286601 |  |  |  |  | 286601 | 286601
51 | Контроль: для HE4 белка эпидермиса человека 4*1,0 мл. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Контрольный материал HE4 предназначен для контроля качества иммунотеста HE4. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 150673 | 150673 |  |  |  |  | 150673 | 150673
52 | Калибратор общего IgE. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки количественного теста IgE II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro. | Упаковка | 1 | 25382 | 25382 |  |  |  |  | 25382 | 25382
53 | Кассета IgE G2. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 72087 | 72087 |  |  |  |  | 72087 | 72087
54 | Кассета: Инсулин Insulin. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения человеческого инсулина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 50546 | 50546 |  |  |  |  | 50546 | 50546
55 | Калибратор Insulin. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов Insulin предназначен для калибровки количественного теста Insulin. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 45713 | 45713 |  |  |  |  | 45713 | 45713
56 | Калибратор ЛГ LH. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов LH предназначен для калибровки количественного теста LH. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 35145 | 35145 |  |  |  |  | 35145 | 35145
57 | Кассета: лютеинизирующий гормон LH. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 105326 | 105326 |  |  |  |  | 105326 | 105326
58 | Калибратор N-MID-остеокальцин. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов N‑MID Osteocalcin предназначен для калибровки количественного теста N‑MID Osteocalcin. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 79139 | 79139 |  |  |  |  | 79139 | 79139
59 | Кассета: N-MID-остеокальцин. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения N‑MID фрагмента остеокальцина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 189237 | 189237 |  |  |  |  | 189237 | 189237
60 | Калибратор для анализатора NSE. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов NSE предназначен для калибровки количественного теста NSE. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 59208 | 59208 |  |  |  |  | 59208 | 59208
61 | Кассета: нейронспецифическая энолаза NSE на 300 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения нейронспецифической энолазы (NSE) в сыворотке крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 319469 | 319469 |  |  |  |  | 319469 | 319469
62 | Кассета: N-концевой натрийуретический пептид proBNP. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения N‑концевого фрагмента натрийуретического пептида типа В (NT‑proBNP) в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 2794597 | 2794597 |  |  |  |  | 2794597 | 2794597
63 | Калибратор : N-концевой натрийуретический пептид (proBNP). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов proBNP II предназначен для калибровки количественного теста proBNP II..Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 58061 | 58061 |  |  |  |  | 58061 | 58061
64 | Калибратор пролактина Prolactin. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов Prolactin II предназначен для калибровки количественного теста Prolactin II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 28052 | 28052 |  |  |  |  | 28052 | 28052
65 | Кассета: пролактин Prolactin. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 174958 | 174958 |  |  |  |  | 174958 | 174958
66 | Калибратор паратгормона РТН. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибровочный набор PTH предназначен для калибровки количественного анализа PTH для опеределения интактного ПТГ (паратиреоидного гормона). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 51786 | 51786 |  |  |  |  | 51786 | 51786
67 | Кассета: РТН паратгормон. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения интактного паратиреоидного гормона в сыворотке и плазме крови человека для дифференциальной диагностики гиперкальцемии и гипокальцемии. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 347630 | 347630 |  |  |  |  | 347630 | 347630
68 | Калибратор онкомаркера S100. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов S100 предназначен для калибровки количественного теста S100. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 101893 | 101893 |  |  |  |  | 101893 | 101893
69 | Кассета: онкомаркер рака кожи S100. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения S100 (S100 A1B и S100 BB) в сыворотке крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 133133 | 133133 |  |  |  |  | 133133 | 133133
70 | Калибровочный набор SCC. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов SCC предназначен для калибровки количественного теста SCC. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 334323 | 334323 |  |  |  |  | 334323 | 334323
71 | Иммунотест для определения антигена плоскоклеточной карциномы - SСС. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 507102 | 507102 |  |  |  |  | 507102 | 507102
72 | Набор контрольных сывороток PreciControl Lung Cancer 4*3,0 ml. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор контрольных материалов PreciControl Lung Cancer используется для контроля качества иммунотестов SCC, ProGRP, CYFRA 21‑1 и NSE. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 205337 | 205337 |  |  |  |  | 205337 | 205337
73 | Калибратор сексстероид связывающего глобулина SHBG. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов SHBG предназначен для калибровки количественного теста SHBG. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 56838 | 56838 |  |  |  |  | 56838 | 56838
74 | Кассета: глобулин связывающий половые гормоны SHBG. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения глобулина, связывающего половые гормоны, в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 402122 | 402122 |  |  |  |  | 402122 | 402122
75 | КалибраторТ3. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов T3 предназначен для калибровки количественного теста T3. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 42635 | 42635 |  |  |  |  | 42635 | 42635
76 | Кассета: общий трийодтиронин T3. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 86268 | 86268 |  |  |  |  | 86268 | 86268
77 | Калибратор T4. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор калибраторов T4 предназначен для калибровки количественного теста T4. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 24620 | 24620 |  |  |  |  | 24620 | 24620
78 | Кассета: общий тироксин T4 (2 generation). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 87547 | 87547 |  |  |  |  | 87547 | 87547
79 | Калибратор тестостерон Testosterone. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибровочный набор Testosterone II предназначен для калибровки количественного теста Testosterone II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 38753 | 38753 |  |  |  |  | 38753 | 38753
80 | Кассета: тестостерон Testosterone. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 63484 | 63484 |  |  |  |  | 63484 | 63484
81 | Калибратор Тиреоглобулин ТГ. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки количественного анализа Tg II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 71081 | 71081 |  |  |  |  | 71081 | 71081
82 | Кассета: Тиреоглобулин ТГ. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 159583 | 159583 |  |  |  |  | 159583 | 159583
83 | Калибратор общего ПСА total PSA. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки количественного теста total PSA. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 39616 | 39616 |  |  |  |  | 39616 | 39616
84 | Кассета: общий простатспецифический антиген. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простатспецифичного антигена (ПСА) в сыворотке или плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 132838 | 265676 |  |  |  |  | 132838 | 265676
85 | Калибратор тиреотропного гормона ТТГ. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибровочный набор TSH предназначен для калибровки количественного анализа TSH. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 23243 | 23243 |  |  |  |  | 23243 | 23243
86 | Кассета: тиреотропный гормон ТТГ. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Иммунотест для in vitro диагностики для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 78413 | 78413 |  |  |  |  | 78413 | 78413
87 | Калибратор витамина В12. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки количественного анализа Vitamin B12. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 23012 | 23012 |  |  |  |  | 23012 | 23012
88 | Кассета Витамин В12. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Анализ связывания для in vitro количественного определения уровней витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 112596 | 112596 |  |  |  |  | 112596 | 112596
89 | Кассета: для общего витамина D Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Иммунотест для in vitro диагностики предназначен для количественного определения общего 25‑гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 531350 | 531350 |  |  |  |  | 531350 | 531350
90 | Контроль PreciControl Vitamin D total II | Набор контрольных материалов PreciControl Vitamin D total II используется для контроля качества иммунотеста Vitamin D total II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 68061 | 68061 |  |  |  |  | 68061 | 68061
91 | Калибратор Vitamin D общего. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибровочный набор Vitamin D total предназначен для калибровки количественного анализа Vitamin D total. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 67574 | 67574 |  |  |  |  | 67574 | 67574
92 | Контроль Мультимаркер. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор PreciControl Multimarker предназначен для контроля качества перечисленных иммунотестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 59361 | 59361 |  |  |  |  | 59361 | 59361
93 | Контроли: Precicontrol Universal 4*3 мл. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор контрольных материалов PreciControl Universal используется для контроля качества иммунотестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 55520 | 55520 |  |  |  |  | 55520 | 55520
94 | Контроль для определения анемии и маркеров костного обмена 4*2 мл. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор контрольных материалов PreciControl Varia используется для контроля качества соответствующих иммунотестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 61773 | 61773 |  |  |  |  | 61773 | 61773
95 | Контроль PreciControl Cardiac II. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор контрольных материалов PreciControl Cardiac II используется для контроля качества соответствующих иммунотестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 40857 | 40857 |  |  |  |  | 40857 | 40857
96 | Контроль PreciControl ThyroAB. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор контрольных материалов PreciControl ThyroAB используется для контроля качества иммунотестов Anti‑TSHR, Anti‑TPO и Anti‑Tg. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 65537 | 65537 |  |  |  |  | 65537 | 65537
97 | Контроль PreciControl Tumor Marker. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор PreciControl Tumor Marker (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов иммунохимическим методом. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 119141 | 119141 |  |  |  |  | 119141 | 119141
98 | Разбавитель MultiAssay E2G. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Дилюент Diluent MultiAssay применяется для разведения образца при выполнении тестов с использованием реагентов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 54704 | 54704 |  |  |  |  | 54704 | 54704
99 | Дилюент универсальный - Diluent Universal. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Diluent Universal применяется для разведения образца при выполнении тестов с использованием реагентов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 42837 | 42837 |  |  |  |  | 42837 | 42837
100 | Разбавитель Нейронспецифическая енолаза (NSE Diluent). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Diluent NSE применяется для разведения пробы при выполнении тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 77933 | 77933 |  |  |  |  | 77933 | 77933
101 | Поднос для кювет и наконечнеков AssayTip/AssayCup tray. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Одноразовые наконечники и микрокапы. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 5 | 116848 | 584240 |  |  |  |  | 116848 | 584240
102 | Раствор для предварительной промывки - PreClean II M. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Раствор для предварительной промывки - PreClean II M 5x600 ml. Используется для удаления потенциально опасных веществ перед появлением сигналов – последний шаг аналитической процедуры. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 15 | 50675 | 760125 |  |  |  |  | 50675 | 760125
103 | Раствор для измерения ЭХЛ - ProCell II M. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Раствор для измерения ЭХЛ - ProCell II M 2x2 L. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 15 | 19382 | 290730 |  |  |  |  | 19382 | 290730
104 | Адаптер для раствора SysClean предварительной мойки LFC Cup ASSY. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Адаптер SysClean используется для очистки сипперов и подходящих трубок, а также измерительной ячейки раствором SysClean. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 48479 | 48479 |  |  |  |  | 48479 | 48479
105 | Адаптер для раствора SysClean предварительной мойки LFC Cup ASSY. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Комплект пластиковых стаканчиков для очищающего раствора. Используется при проведении плановой процедуры промывки измерительной системы. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 8076 | 8076 |  |  |  |  | 8076 | 8076
106 | Адаптер для раствора SysClean LFC CUP ASSY. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Комплект пластиковых стаканчиков для очищающего раствора. Используется при проведении плановой процедуры промывки измерительной системы. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 5441 | 5441 |  |  |  |  | 5441 | 5441
107 | Раствор для промывки ячеек - CleanCell M. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Системное решение для очистки измерительного устройства иммунохимического анализатора. CleanCell применяется при выполнении тестов с применением реагентов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 15 | 17591 | 263865 |  |  |  |  | 17591 | 263865
108 | Кассета BlankCell. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Кассета BlankCell. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 87800 | 87800 |  |  |  |  | 87800 | 87800
109 | Измерительная ячейка (Measuring Cell). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Измерительная ячейка (Measuring Cell). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 1619888 | 3239776 |  |  |  |  | 1619888 | 3239776
110 | Резервуар для раствора - Reservoir Cup Assy. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Контейнер для сбора отработанных кувет и наконечников. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 57899 | 57899 |  |  |  |  | 57899 | 57899
111 | Кассета: аланинаминотрансфераза (АЛТ) на 800 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) с пиридоксальной фосфатной активацией в человеческой сыворотке и плазме. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 33175 | 66350 |  |  |  |  | 33175 | 66350
112 | Кассета: аспартатаминотрансфераза (АСТ) на 800 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro диагностики для количественного определения аспартатаминотрасферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 29933 | 59866 |  |  |  |  | 29933 | 59866
113 | Гемолизирующая кассета для гликированного гемоглобина (44 мл). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Гемолизирующий реагент используется в качестве разбавителя при выполнении теста. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 10501 | 21002 |  |  |  |  | 10501 | 21002
114 | Кассета Гемоглобин. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения гемоглобина в цельной крови или гемолизате. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 261239 | 261239 |  |  |  |  | 261239 | 261239
115 | Калибратор C.f.a.s HbA1c. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | C.f.a.s. HbA1c (Калибратор для автоматических систем) используется для калибровки количественных тестов на анализаторах для клинической химии. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 45186 | 45186 |  |  |  |  | 45186 | 45186
116 | Контроль PreciControl HbA1c norm. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Контрольный материал PreciControl HbA1c norm предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 77679 | 77679 |  |  |  |  | 77679 | 77679
117 | Контроль PreciControl HbA1c path. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Набор PreciControl HbA1c path предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 77679 | 77679 |  |  |  |  | 77679 | 77679
118 | Кассета : Альбумин, 2 поколение, на 750 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного иммунологического определения человеческого альбумина в сыворотке, плазме, моче и СМЖ. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 13512 | 27024 |  |  |  |  | 13512 | 27024
119 | Кассета: щелочная фосфотаза, 2 поколение, 1100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 44297 | 44297 |  |  |  |  | 44297 | 44297
120 | Кассета: альфа- амилаза, 2 поколение, 750 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro диагностики предназначен для количественного определения каталитической активности α‑амилазы (1,4‑α‑D‑глюкан: глюканогидролаза; EC 3.2.1.1) в сыворотке и плазме крови, а также моче человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 59866 | 59866 |  |  |  |  | 59866 | 59866
121 | Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,450 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения каталитической активности панкреатической α‑амилазы (EC 3.2.1.1; 1,4‑α‑D‑глюкан: глюканогидролаза) в сыворотке и плазме крови, а также в моче человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 68334 | 68334 |  |  |  |  | 68334 | 68334
122 | Аполипопротеин В. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения аполипопротеина B в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 85919 | 85919 |  |  |  |  | 85919 | 85919
123 | Кассета: Антистрептолизин О, ASLO на 200 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения антител к стрептолизину O в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 146349 | 146349 |  |  |  |  | 146349 | 146349
124 | Кассета: билирубин прямой BILD на 1000 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения концентрации прямого билирубина в человеческой сыворотке и плазме. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 21651 | 21651 |  |  |  |  | 21651 | 21651
125 | Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 1050 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 32657 | 32657 |  |  |  |  | 32657 | 32657
126 | Кассета: кальций CA2 на 1500 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro предназначен для количественного определения кальция в человеческой сыворотке, плазме и моче. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 36655 | 36655 |  |  |  |  | 36655 | 36655
127 | Кассета: церулоплазмин на 200 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного иммунологического определения церулоплазмина в сыворотке крови и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 337096 | 337096 |  |  |  |  | 337096 | 337096
128 | Кассета: креатинкиназа CK на 500 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения креатинкиназы в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 23531 | 23531 |  |  |  |  | 23531 | 23531
129 | Кассета: креатинкиназа CK МВ на 150 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения каталитической активности субъединицы креатинкиназы MB (КК‑MB) в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 24156 | 24156 |  |  |  |  | 24156 | 24156
130 | Реагент для определения компонента комплемент-фактора С3-конвертазы на 150 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного иммунологического определения комплемента C3 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 117530 | 117530 |  |  |  |  | 117530 | 117530
131 | Реагент для определения компонента комплемент-фактора С4 на 150 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного иммунологического определения комплемента C4 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 116569 | 116569 |  |  |  |  | 116569 | 116569
132 | Кассета : креатинин Яффе, 2 поколение на 2500 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения креатинина в моче. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 57884 | 57884 |  |  |  |  | 57884 | 57884
133 | Кассета: С-реактивный белок на 500 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Иммунотурбидиметрический тест для количественного in vitro определения C‑реактивного белка в человеческой сыворотке и плазме. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 77822 | 155644 |  |  |  |  | 77822 | 155644
134 | Кассета: гаммаглутамилтранс-фераза, 2 поколение на 400 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro, предназначенный для количественного определения каталитической активности ГГТП (EC 2.3.2.2; γ‑глутамил пептид: аминокислота γ‑глутамилтрансфераза) в человеческой сыворотке и плазме. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 12829 | 12829 |  |  |  |  | 12829 | 12829
135 | Кассета: Глюкоза, 3 поколение на 3300 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 46304 | 46304 |  |  |  |  | 46304 | 46304
136 | Кассета: Холестерин высокой плотности, 4 поколение на 700 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения холестерина‑ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 77165 | 154330 |  |  |  |  | 77165 | 154330
137 | Кассета: Иммуноглобулин G, 2 поколение на 300 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения IgG в сыворотке и плазме крови человека, а также в спинномозговой жидкости. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 192923 | 192923 |  |  |  |  | 192923 | 192923
138 | Кассета: Иммуноглобулин M, 2 поколение на 300 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения иммуноглобулина M в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 192923 | 192923 |  |  |  |  | 192923 | 192923
139 | Кассета: Железо IRON, 2 поколение на 700 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 34732 | 34732 |  |  |  |  | 34732 | 34732
140 | Кассета: Лактат дегидрогеназа, 2 поколение на 850 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro предназначенный для количественного определения каталитической активности ЛДГ (EC 1.1.1.27; L‑лактат: НАД+ оксидоредуктаза) в человеческой сыворотке и плазме. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 24586 | 24586 |  |  |  |  | 24586 | 24586
141 | Кассета: Холестерин низкой плотности, 3 поколение на 600 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 94800 | 189600 |  |  |  |  | 94800 | 189600
142 | Кассета: Липаза колориметрическая на 200 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro предназначен для количественного определения катализирующей активности липазы (EC 3.1.1.3; триацилглицерол ацил‑гидролаза) в человеческой сыворотке и плазме. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 42095 | 42095 |  |  |  |  | 42095 | 42095
143 | Кассета: Магний MG на 690 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 44381 | 44381 |  |  |  |  | 44381 | 44381
144 | Кассета: Неорганический фосфор, 2 поколение на 750 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения фосфора в сыворотке, плазме и моче человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 15275 | 15275 |  |  |  |  | 15275 | 15275
145 | Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 400 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения ревматоидного фактора (RF‑II) в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 110926 | 110926 |  |  |  |  | 110926 | 110926
146 | Калибратор Preciset RF | Preciset RF предназначен для калибровки количественных методов при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 94640 | 94640 |  |  |  |  | 94640 | 94640
147 | Контроль RF II Control Set | Набор контрольных материалов RF Control Set предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественного метода при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 75863 | 75863 |  |  |  |  | 75863 | 75863
148 | Кассета: Общий белок, 2 поколение на 1050 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 15300 | 15300 |  |  |  |  | 15300 | 15300
149 | Кассета: Общий белок в моче, 3 поколение на 650 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 38426 | 76852 |  |  |  |  | 38426 | 76852
150 | Кассета: Триглицериды на 250 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 57631 | 57631 |  |  |  |  | 57631 | 57631
151 | Кассета: трансферин, 2 поколение на 500 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения трансферрина в моче человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 130460 | 130460 |  |  |  |  | 130460 | 130460
152 | Кассета: Мочевая кислота, 2 поколение на 1300 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 29975 | 29975 |  |  |  |  | 29975 | 29975
153 | Кассета: Ненасыщенная железосвязывающая способность на 100 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Тест in vitro для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 11235 | 11235 |  |  |  |  | 11235 | 11235
154 | Калибратор для Железа. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибратор предназначен для калибровки количественных тестов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 34074 | 34074 |  |  |  |  | 34074 | 34074
155 | Кассета: мочевина на 600 тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для количественного определения концентрации мочевины (азот мочевины крови) в сыворотке, плазме крови и в моче человека. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 13057 | 13057 |  |  |  |  | 13057 | 13057
156 | Контроль PreciControl ClinChem Multi 2, 20x5ml. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, определяющий точность количественных методов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 262978 | 525956 |  |  |  |  | 262978 | 525956
157 | Контроль PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 60362 | 120724 |  |  |  |  | 60362 | 120724
158 | Калибратор Cfas. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки клинических тестов. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 69131 | 138262 |  |  |  |  | 69131 | 138262
159 | Калибратор C.f.a.s Proteins. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Предназначен для калибровки количественных методов при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 40566 | 40566 |  |  |  |  | 40566 | 40566
160 | Калибратор C.f.a.s Lipids. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибратор для автоматических систем использующий для калибровки при количественном определении липидов для клинической химии при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 14809 | 14809 |  |  |  |  | 14809 | 14809
161 | Калибратор C.f.a.s CK-MB. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Калибратор для автоматизированных систем, предназначен для калибровки тестов при количественного определения CK-MB для клинической химии при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 15427 | 15427 |  |  |  |  | 15427 | 15427
162 | Промывающий раствор. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Использующий в качестве кислотного раствора для промывки реакционных ячеек при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 22804 | 22804 |  |  |  |  | 22804 | 22804
163 | Раствор вспомогательный. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Добавка для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 10 | 44016 | 440160 |  |  |  |  | 44016 | 440160
164 | Растворитель для NaCl 9% (23 мл). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Растворитель для NaCl 9 % применяется для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов. Реагенты - рабочие растворы 9 % NaCl. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 2 | 14736 | 29472 |  |  |  |  | 14736 | 29472
165 | Раствор промывочный. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Промывочный раствор для промывки реагентных игл и реакционных ячеек при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 2 | 31168 | 62336 |  |  |  |  | 31168 | 62336
166 | Детергент (раствор) SMS (41.2 мл). Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Промывочный раствор для промывки реагентных игл и реакционных ячеек при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 3 | 11718 | 35154 |  |  |  |  | 11718 | 35154
167 | Детергент (раствор) NaOHD. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Промывочный раствор для промывки реагентных игл и реакционных ячеек при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 6 | 8048 | 48288 |  |  |  |  | 8048 | 48288
168 | Щелочной раствор для промывки. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Назначение NaOH‑D используется в качестве щелочного раствора для промывки реакционных ячеек при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 10243 | 10243 |  |  |  |  | 10243 | 10243
169 | Реакционные ячейки. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Пластиковые моющиеся реакционные кюветы. Реактивы для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 1062130 | 1062130 |  |  |  |  | 1062130 | 1062130
170 | Кюветы для образца (2 ml), не менее 5000 штук | Предназначена для использования в in vitro диагностике в качестве принадлежности при работе на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 78703 | 78703 |  |  |  |  | 78703 | 78703
171 | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа на иммунохимический анализатор Сobas Pro | Упаковка | 2 | 372462 | 744924 |  |  |  |  | 372462 | 744924
172 | Разбавитель | Разбавитель проб для применения в ISE модулях системы Cobas Pro. | Упаковка | 1 | 28913 | 28913 |  |  |  |  | 28913 | 28913
173 | ISE внутренний стандарт | Буферный раствор для измерения пустой пробы и проверки измерительной системы ISE модуля перед каждым измерением на иммунохимический анализатор Сobas Pro | Упаковка | 1 | 28795 | 28795 |  |  |  |  | 28795 | 28795
174 | Раствор для заполнения и активации референсного электрода | Буферный раствор для заполнения и активации референсного электрода. Применяется в ISE модулях системы Cobas Pro. | Упаковка | 1 | 57378 | 57378 |  |  |  |  | 57378 | 57378
175 | Активатор для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Активатор для иммунохимического анализатора Сobas Pro | Упаковка | 1 | 92544 | 92544 |  |  |  |  | 92544 | 92544
176 | Моющий раствор | Для очистки аналитических блоков ISE на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 33918 | 33918 |  |  |  |  | 33918 | 33918
177 | Чистящий раствор (6x21ML) | Очищающий раствор для удаления остатков белков с трубок и электродов на иммунохимическом анализаторе Сobas Pro | Упаковка | 1 | 30038 | 30038 |  |  |  |  | 30038 | 30038
178 | Иммунодотинговый анализ для качественного определения аутоантител к ядерным и цитоплазматическим антигенам в сыворотке или плазме человека. | Иммунодотинговый иммуноанализ для качнственного определения антител IgG против ядерных и цитоплазматических антигенов (дсДНК, нуклеосома, Sm, Sm/RNP, рибосомы, гистон, U1-snRNP, SS-A 60, SS-A 52, SS -B, Scl-70, PM/Scl, CENP-A/B, PCNA, Jo-1, M2, DFS-70 и f-актин) в сыворотке человека. | Упаковка | 1 | 273492 | 273492 |  |  |  |  | 273492 | 273492
179 | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к M2, LKM1, LC1, SLA, F-Aktin, gp210 и sp100 в человеческой сыворотке или плазме. | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к M2, LKM1, LC1, SLA, F-Aktin, gp210 и sp100 в человеческой сыворотке или плазме. | Упаковка | 1 | 407831 | 407831 |  |  |  |  | 407831 | 407831
180 | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к миелопероксидазе (MPO), протеиназе 3 (PR3) и базальной мембране клубочков (GBM) в человеческой сыворотке или плазме. | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к миелопероксидазе (MPO), протеиназе 3 (PR3) и базальной мембране клубочков (GBM) в человеческой сыворотке или плазме. | Упаковка | 1 | 254100 | 254100 |  |  |  |  | 254100 | 254100
181 | Иммунодотинговый анализ для определения IgG или IgM-антител фосфолипидам и ß2-гликопротеинов I в сыворотки крови человека. | Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к кардиолипину, фосфатидной кислоте, фосфатидилхолину, -этаноламину, -глицерину, -инозитолу, -серину, аннексину V, β2-гликопротеину I и протромбину в сыворотке человека. | Упаковка | 1 | 296753 | 296753 |  |  |  |  | 296753 | 296753
182 | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG и/или IgM к ганглиозидам в человеческой сыворотке. | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG и/или IgM к ганглиозидам (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b и сульфатидами) в человеческой сыворотке. | Упаковка | 1 | 303347 | 303347 |  |  |  |  | 303347 | 303347
| ИТОГО: | [10 empty] | 29692754