## Приложение 1
Приложение №1
Перечень закупаемых медицинских изделий, лекарственных средств и техническая спецификация способом запроса ценовых предложений
Номер лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Цена за единицу в тенге | опер | травмв | хирургия 2 | нейрохир | интервенция | ЦССХ | Количество | Общая сумма в тенге
1 | Бикарбонатный картридж для гемодиализа, однократного применения, стерильный | Бикарбонатный картридж натрия бикарбонат для гемодиализа, однократного применения /стерильный/ не мене 650г. Жесткий корпус картриджа, материал картриджного патрона - полипропилен, фильтры - по одному на входе и выходе из картриджа; 1 картридж должен содержать бикарбонат натрия не менее 650гр. Состав концентрата щелочного бикарбоната для гемодиализа. Бикарбонат натрия для гемодиализа и вода в соответствующей степени, образующие концентрат в следующих попорциях 6,5л/; 1000 мл данного концентрата должен содержать бикарбонат натрия 100г. Эквивалентен: Na + 1190 ммоль/л, HCO3 1190 ммоль/л; | Штука | 2400 | [6 empty] | 600 | 1440000
2 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии | Набор для непрерывной гемофильтрации к аппарату Фризениус Мультифильтрат. Гемофильтр: Материал корпуса- поликарбонат; материал мембраны- Polysulfone; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр 220 мкм; эффективная поверхность 1,8 м2; макс. поток крови 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови 100-350 мл/мин; стерилизация паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий- ПВХ; материал коннекторов и других компонентов- поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения 147-159 мл; стерилизация-этиленоксидом | Штука | 99000 | [6 empty] | 3 | 297000
3 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа | Препарат предоставляется в двухкамерном пакете из пленки многослойной 2 ммоль/л, содержащем 4750 мл. щелочного раствора гидрокарбоната в одном отделении и 250 мл кислого электролита, раствора глюкозы в другом отделении. Каждая упаковка оснащена HF и Luer lock коннектором, портом с заглушкой и покрыта защитной пленкой. Состав: Калия хлорид 0,1491 г, Натрия хлорид 6,136 г, Натрия гидрокарбонат 2,94 г, Кальция хлорида дигидрат 0,2205 г, Магния хлорида гексагидрат 0,1017 г, Глюкозы моногидрат 1,1 г. Раствор для аппарата Фризениус Мультифильтрат. | Штука | 15800 | [6 empty] | 160 | 2528000
4 | Принадлежности для аппарата гемодиализа | Принадлежности для гемодиализа - резервуар объемом 10L. Тип стерилизации – нестерильный, вес – 182,5 г, длина трубки (4,3х6,8) – 100 мм, материалы: колпачок – полиэтилен низкой плотности, клемма – полипропилен. коннектор – ПВХ, фильтрат пакет – ПВХ, трубка - ПВХ для аппарата Фризениус Мультифильтрат | Штука | 6400 | [6 empty] | 3 | 19200
5 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | Фиксатор эндотрахеальной трубки | Штука | 1230 | [6 empty] | 300 | 369000
6 | Термографическая бумага для видеопринтеров УЗИ | Термографическая бумага для видеопринтеров УЗИ. Бумага для видео принтеров к УЗ-аппаратам, флюорографам и прочему оборудованию, 110 S матовая, формата А6, Type I, рулон, размер 110 mm* 20 m. Должна быть совместима с принтерами черно-белого изображения Sony UP-860/-860CE/-D860/-D860E/-890MD/-890CE/-D890/-895MD/-895CE/-D895/D895MD/-897MD/-D897/-X898MD, также к видео-принтерам черно-белого изображения FVP-800 (УЗ системы UF-750XT и UF-850 XTD). | Штука | 3973.55 | [6 empty] | 200 | 794710
7 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы System 6, размером: 13x1.27x090. Материал- нержавеющая сталь. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком длиной 11мм, диаметр наружного крепления замка 9мм. Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала. Длина режущей кромки -18мм, толщина - 1,27 мм, глубина - 90 мм. Внутренние зубцы направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних по 4 шт. по краям канала для сбора костной крошки, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 4 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. | Штука | 20597.5 | [6 empty] | 10 | 205975
8 | Лезвие возвратно-поступательной пилы | Лезвие возвратно-поступательной пилы, рабочая поверхность 34,0 мм, толщина 0,7 мм, ширина распила 1,1 мм. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами производства Aesculap. | Штука | 55099 | [6 empty] | 5 | 275495
9 | Материал подкладочный одноразовый для отсосной емкости | Материал подкладочный одноразовый для отсосной емкости для ультразвуковой хирургической системы Stryker Sonopet. Одноразовый вкладыш для отсосной емкости. Должен быть оснащен крышкой с отверстием для подключения аспирационной трубки и трубкой для соединения с контейнером для сбора аспирата. В упаковке не менее 5 штук. | Упаковка | 89716.83 | [6 empty] | 3 | 269150.49
10 | Ректальный набор для аппаратов колоногидротерапии | Ректальный набор (подводящая и сливная трубки) для аппаратов колоногидротерапии HС-2000. В состав набора входит: • Ректальный наконечник с обтуратором (не содержит фталатов) – 1шт. • Полимерная полупрозрачная, гофрированная, армированная отводящая трубка с внутренним диаметром 22 мм., длинной 1300 мм. для вывода содержимого кишечника – 1 шт. • Полимерная прозрачная подводящая трубка с внутренним диаметром 6мм, длиной 1500 мм. – 1шт. Лубрикант - профессиональное, водорастворимое смазочное средство, рекомендованное для проведения процедур обработки катетеров, клизм при гинекологических, цифровых и инструментальных обследованиях – 1 шт. | Штука | 2475 | [6 empty] | 300 | 742500
11 | Мочеприемник с длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам | Мочеприемник с длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам. На конце трубки конический коннектор с колпачком, совместимый со всеми размерами катетеров; снабжен клапаном против обратного тока мочи, Т-образным спускным краном на дне мешка, прозрачные стенки с боковой градуировкой, максимальный объем 2000 мл. Обязательно наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника. | Штука | 160 | [6 empty] | 1500 | 240000
12 | Носовая кислородная магистраль взрослая | Носовая кислородная магистраль взрослая не менее 2100 мм | Штука | 250 | [6 empty] | 3000 | 750000
13 | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой для проводки гистологического материала | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой для проводки гистологического материала. Диаметр отверстий 0,9 мм. Размер кассеты 3,5 см х 3 см х 0.8 см. Кассета имеет наклонную под углом 45 градусов поверхность для маркировки. Материал: полиоксиметиленполиацетат. Наличие мелкопористой съемной сеточки из нейлона внутри кассеты. Сеточка съемная, имеет закрывающуюся крышку с элементом-замком, фиксирующим плотное закрывание. Размер сеточки 3 см х 2,5 см., размер крышки 2 см х 1 см. Выполнена из нейлона. В упаковке не менее 500 штук. | Упаковка | 25000 | [6 empty] | 2 | 50000
14 | Лабораторный маркер для предметных стекол | Лабораторный маркер для предметных стекол, устойчив к воздействию ксилола, спирта, ацетона, формалина. Перманентный маркер для записи на пластике и стекле для гистологических и цитологических лабораторий для классификации кассет и слайдов. Чернила противостоящие химическим реакциям, используемые в лабораториях, таким как, например, формалин, спирты и ксилол (и все его заместители). Наконечник позволяющий писать четко. Чернила должны быстро высыхать, не оставляя ни капли. Длина маркера 13,7см. Длина стержня 12,8 см. Диаметр у основания 0,7 см. Диаметр колпачка 1,2 см. | Штука | 4500 | [6 empty] | 10 | 45000
15 | Одноразовые микротомные лезвия для гистологии | Одноразовые микротомные лезвия для гистологии. Стандартные лезвия для рутинной работы на санном и ротационном микротоме как с мягкими , так и с твердыми тканями, угол заточки 35°, длина 80 мм, углеродистая сталь. Не менее 50 штук в упаковке. | Упаковка | 72000 | [6 empty] | 5 | 360000
16 | Планшет - коробка пластиковая | Планшет - коробка, пластиковая для архивирования на 100 предметных стекол | Штука | 6000 | [6 empty] | 50 | 300000
17 | Покровные стекла 24х50 мм | Покровные стекла 24х50 мм ровные и гибкие, обеспечивающие качественное покрытие даже при большой площади препарата. Толщина 0,13-0,16 мм. | Штука | 12 | [6 empty] | 5000 | 60000
18 | Стекло предметное | Стекло предметное, с матовым полем, зеленое, не менее 50 штук в упаковке. | Упаковка | 1500 | [6 empty] | 50 | 75000
19 | Бария сульфат | Бария сульфат, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, не менее 240гр. | Штука | 1400 | [6 empty] | 120 | 168000
20 | Шприц 150 мл однократного применения, стерильный | Шприц инъекционный однократного применения трёхдетальный 150 мл, с наконечником для катетерной насадки тип Жане. Шприц должен состоять из – цилиндра, штока и поршня. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала до 150 мл (номинальная вместимость) с продолжением шкалы до 160 мл. Закрытая часть цилиндра снабжена присоединительным конусом для катетерной насадки. На внутренней поверхности цилиндра, с открытой части, цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению штока из цилиндра. Поршень должен иметь два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра. Детали шприца изготовлены из следующих материалов: цилиндр и шток – из полипропилена, поршень из медицинского компаунда. Изделие не содержит латекса. | Штука | 650 | [6 empty] | 500 | 325000
21 | Закрытая аспирационная система | Закрытая аспирационная система для дренирования и санации трахео-бронхиального дерева стерильная, однократного применения, для интубационной трубки, размером 10Fк -16 Fr с дополнительным портом для введения бронхоскопа на 72 часа | Штука | 15310 | [6 empty] | 100 | 1531000
22 | Соединитель контура дыхательного | Соединитель контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком 7,6/9,5мм, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | Штука | 1214 | [6 empty] | 200 | 242800
23 | Монополярные инструменты электрохирургические | Инструмент монополярный электрохирургический для аппарата Force Triad (коагулятор монополярный, биполярный и электролигирующий, с системами слежения) с принадлежностями. Электрохирургическая ручка с антипригарным электродом-скальпелем. Трехкнопочное управление для аппарата. | Штука | 31779 | [6 empty] | 20 | 635580
24 | Комплект для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии | Комплект для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии, стерильный: спинальная игла, муфта для стабилизации спинальной иглы в просвете эпидуральной, кончик спинальной иглы выходит через дополнительное отверстие на изгибе Туохи эпидуральной иглы. Эпидуральная игла - Срез Туохи - Диаметр 1.30 x 88 мм, G 18 x 3 1/2". Дополнительное отверстие на изгибе Туохи для прохождения спинальной иглы. Эпидуральный катетер - Материал: полиамид. Диаметр 0.85 x 0.45 мм, длина100 см. Несмываемая синяя ровка. Направитель катетера. Шприц для методики «утраты сопротивления». Соединение Люэр. Не содержит латекс. Катетер - Фиксатор фильтра 0.2 µm. Самоклеящийся. | Штука | 24500 | [6 empty] | 30 | 735000
25 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии, однократного применения, стерильный, размером 21G (1.Игла Туохи 18G 80мм 2.Эпидуральный катетер 21G*100 мм, 3.Шприц потери сопротивления 10 мл) | Штука | 6800 | [6 empty] | 80 | 544000
26 | Гель для ультразвуковых исследований средней вязкости | Гель для ультразвуковых исследований средней вязкости в канистрах не менее чем 5 кг. Для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, холтеровского мониторирования, для электрофизиологических исследований. Гель для внешнего использования, не стерильный. Цвет розовый, без запаха рН: 5,5-9. Состав геля: деминерализованная вода, глицерин, карбомер, хлорид натрия, пропиленгликоль, метилизотиазолинон, метилхлоризолин, розовый краситель. Электропроводной гель. | Штука | 4682.11 | [6 empty] | 50 | 234105.5
27 | Дренаж плоский из медицинского силикона без троакара | Дренаж плоский из медицинского силикона без троакара для пассивного (гравитационного) и низковакуумного дренирования послеоперационных ран. Дренажная часть перфорирована полностью или на 3/4 длины мягко-закругленными, атравматичными отверстиями. Наличие рентгенконтрастной полосы. Специальная внутренняя ребристая структура дренажа и гладкая поверхность. Плавное соединение между дренажом и соединительной трубкой. Размеры: ширина 3х7 или 4х10мм, длина перфорированной части 20 см, общая длина дренажа 80 см. Материал: 100% медицинский силикон. Не содержит латекс. Стерильный. | Штука | 3900 | [6 empty] | 200 | 780000
28 | Тест полоска для определения глюкозы в крови | Тест полоска для определения глюкозы в крови к глюкометру IME-DC. В упаковке не менее 50 штук. | Упаковка | 10570 | [6 empty] | 200 | 2114000
29 | Тест-картридж пластиковый одноразовый для определения антиагрегантного действия ингибиторов | Тест-картридж пластиковый одноразовый для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12 в комплекте с вакутейнером 2мл. с цитратом натрия 3,2% (синяя крышка). Картридж запечатан в индивидуальный пакет из фольги. Состоит из камеры для образца крови, аспирационной камеры и 4-х аналитических камер. Должен содержать микросферы, покрытые человеческим фибриногеном и агонистом тромбоцитов. Маркирован точечным штрих-кодом. В упаковке не менее 25 штук. | Упаковка | 808940 | [6 empty] | 3 | 2426820
30 | Линия проводящая инфузионная | Линия проводящая инфузионная удлинитель /магистраль/ для инфузионных насосов Luer -Lock 150 см. Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимость с любыми шприцевыми насосами. | Штука | 190 | [6 empty] | 1000 | 190000
31 | Одноканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления | Одноканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Метод стерилизации: этиленоксидом. | Штука | 10000 | [6 empty] | 20 | 200000
32 | Биологический индикатор для мгновенного выпуска, бледно-оранжевый | Биологический индикатор для мгновенного выпуска, бледно-оранжевый. Автономные биологические индикаторы для мгновенного выпуска. Пластиковый флакон, содержащий пластину спор популяция - 10^5 и стеклянную ампулу с питательной средой и pH-индикатором внутри. Используется для валидации и регулярного мониторинга большинства стерилизационных процессов без использования микробиологической лаборатории. В упаковке не менее 100 штук. | Упаковка | 214000 | [6 empty] | 1 | 214000
33 | Тест-полоски для индикатора стерильности | Тест-полоски для индикатора стерильности БДС. Используемый во всех процессах стерилизации для мониторинга удаления воздуха, проникновения стерилизующего вещества, протечек и/или несжатых газов (НСГ) в каждой загрузке. Бумажная индикаторная полоска на подложке, располагается внутри процесс устройствах, которые состоят из внешнего пластикового корпуса с внутренней трубки из нержавеющей стали и капсулы для удержания индикаторной полосы. В упаковке не менее 500 тест-полосок. | Упаковка | 572900 | [6 empty] | 1 | 572900
34 | Моечные индикаторы двухсторонние | Моечные индикаторы двухсторонние для моечной моечно-дезинфицирующих машин, синие. В упаковке не менее 960 штук. | Упаковка | 647600 | [6 empty] | 1 | 647600
35 | Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации | Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации. Пластиковая пробирка с размещенной внутри стеклянной ампулой с питательной средой красно-оранжевого цвета и высушенными спорами бактерий Bacillus stearothermophilus (Geobacillus stearothermophilus) в количестве не менее 1,0×106. Пластиковая пробирка герметично закрытая оранжевым колпачком, в котором имеются отверстия с бактериальным фильтром. При стерилизации через отверстия с фильтром должно происходить удаление воздуха из пробирки и проникновение стерилизующего агента. В качестве фильтров должен использоваться специальный материал Тайвек (Tyvek), не пропускающий микроорганизмы и их споры. Индикатор с возможностью применять как для периодического, так и текущего контроля стерилизации. | Упаковка | 7900 | [6 empty] | 50 | 395000
36 | Мундштук спирометрический | Мундштук спирометрический. Возможность стерилизации этиленоксидом. | Штука | 570.85 | [6 empty] | 500 | 285425
37 | Комплект изделий гинекологический одноразовый | Комплект изделий гинекологический одноразовый стерильный. В комплекте: зонд урогенитальный -1шт, шпатель Эйра -1шт, цитощетка -2шт, перчатки - 1 пара, пеленка нестерильная, зеркало куско размеры S-M | Штука | 882.75 | [6 empty] | 2000 | 1765500
38 | Фартук ламинированный | Фартук ламинированный 110см, нестерильный | Штука | 129.47 | [6 empty] | 80 | 10357.6
39 | Фартук одноразовый, нестерильный | Фартук одноразовый, нестерильный, полиэтиленовый, толщина 30 г-м2, длина 120см | Штука | 185 | [6 empty] | 800 | 148000
40 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, для взрослых малая, анатомической формы, соединительный коннектор 22М, с мягкой манжетой желтого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ и фталатов. Линейка размеров одноразовых анестезиологических масок 3,4,5. Размеры маски (по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 81.4 мм,87мм, 92,8 мм, длина не более 107.9 мм., 115,4мм, 123мм Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. | Штука | 610 | [6 empty] | 500 | 305000
41 | Контур дыхательный анестезиологический, для аппаратов ИВЛ и НДА | Контур дыхательный анестезиологический, для аппаратов ИВЛ и НДА для взрослых пациентов. Гофрированный, конфигурируемый, максимальная длина при полном растяжении 2 метра, диаметр шлангов 22 мм. Соединения контуров вдоха и выдоха со стороны пациента имеет Г-образный соединитель с портом Luer Lock для подключения линий мониторинга газов с фиксированной к корпусу заглушкой предотвращающей утерю при снятии. Соединения со стороны аппарата 22 мм F, со стороны пациента 22 мм M / 15 мм F | Штука | 2200 | [6 empty] | 727 | 1599400
42 | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 3 м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер Лок, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Принадлежности: соединитель 22М-22М. Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, не содержит латекса. | Штука | 4095 | [6 empty] | 50 | 204750
43 | Маска кислородная взрослая для кислородотерапии | Маска кислородная взрослая для кислородотерапии средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Корпус маски выполнен по анатомической схеме с уникальной изогнутой в виде гребня конструкцией носовой части, обеспечивающий минимальное «мёртвое пространство» и одновременно конструкция этой части маски должна придавать требуемое расположение встроенной манжеты в области носа пациента. Гребневидная носовая часть маски в случае возможной утечки из под манжеты исключающая попадание струи кислорода в глаза пациента. Атравматичная манжета анатомического рельефа плоская профилированная, расширяющаяся под подбородок для прилегающего охвата подбородка при наложении на лицо пациента. Подбородочная часть манжеты выполнена по двухступенчатой схеме - «под подбородок» и «на подбородок», обеспечивающей герметизацию при прилегании к лицам пациентов различной анатомии. Манжета в носовой части должна иметь поперечное внутренне армирование, которое обеспечивает плотное, но не травматичное прилегание в наиболее сложной части лица по анатомическому строению. Эластомерный держатель проводится как «под ушами» - не травмируется верхняя часть уха, так и «над ушами» в зависимости от анатомических особенностей головы пациента, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно профилированными лицевыми и подбородочными. Маска с кислородной продольноармированной трубкой длиной не менее 2,0 м. Требуемый состав технологических материалов: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Экологически чистая при производстве и утилизации. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет с даты изготовления. | Штука | 876 | [6 empty] | 80 | 70080
44 | Мешок резервный для дыхательного контура к аппаратам ИВЛ, однократного применения | Мешок резервный для дыхательного контура к аппаратам ИВЛ, однократного применения, без латекса, с горловиной 15F и 22F, объемом: 0,5л; 1л; 2л; 3л Мешок резервный для дыхательного анестезиологического контура для увеличения инспираторного потока, ИВЛ, мониторинга и ограничения давления. Объём 2 л с горловиной 22F, овальной формы. Материал: эластомер, не содержит латекса. Срок годности (срок гарантии): 5 лет с даты изготовления. | Штука | 3351 | [6 empty] | 100 | 335100
45 | Орофарингеальный воздуховод Гведела | Орофарингеальный воздуховод Гведела, цельнолитой с интегрированным прикусным шаблоном | Штука | 565 | [6 empty] | 22 | 12430
46 | Тепловлагообменник | Тепловлагообменник для пациентов для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостомы, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,2см Н2О, при 60 л/мин не более 0,7см Н2О, объём не более 19мл, масса не более 8г. Применим для пациентов с дыхательным объёмом в диапазоне 50 - 100 мл. Форма - цилиндрическая. Размеры: максимальный диаметр не более 26 мм, высота (длина) цилиндра не более 42 мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая или стерильная. Срок годности (срок гарантии) 5 лет с даты изготовления. | Штука | 805 | [6 empty] | 131 | 105455
47 | Фильтр дыхательный вирусобактериальный | Фильтр дыхательный вирусобактериальный для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых, с портом Luer Lock для подключения линий мониторинга газов с фиксированной к корпусу заглушкой предотвращающей утерю при снятии. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9 см H20, сжимаемый объем не более 60 мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 200мл. Внутренняя часть корпуса снабжена ламелями и диффузором распределения потока. Мембрана фильтра - электростатическая, со свойством прорыва при минимальном давлении при оклюзии. Эффективное время работы не менее 24 часов. | Штука | 720 | [6 empty] | 500 | 360000
48 | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых . Фильтр круглой формы с портом Луер Лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной тепловлагообменной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F. Габаритные размеры: диаметр не более 65 мм, установочный размер (длина) не более 69 мм. Площадь фильтрующей мембраны не менее 20,4 см2. Эффективность фильтрации вирусов и бактерий не менее 99,99 %, сопротивление потоку при потоке 30 л/мин не более 1,0см H20, сопротивление потоку при потоке 60 л/мин не более 2,6см H20 ,сопротивление потоку при потоке 90 л/мин не более 4,0см H20, возврат влаги для ДО 500 мл не менее 30,6 мг Н2О/л, потеря влаги для ДО 500 мл не более 6,1 мл, компрессионный объём не более 60 мл, масса не более 30 г, рекомендуемый диапазон дыхательного объема (ДО) 200-1000 мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: РР, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | Штука | 960 | [6 empty] | 500 | 480000
49 | Одеяло укрывное для взрослых | Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное, размер в сдутом состоянии не менее: 101,6 см Ш x 203,2 см Д. Полная совместимость для работы с прибором согревающим конвекционного типа “Equator-5000” для согревания пациента. Предназначены для укрытия всего тела пациента от шеи до ступней. Портов для шланга не менее - 1. Вес одеяла не более 200 г. | Штука | 22000 | [6 empty] | 4 | 88000
50 | Фильтр спирометрический с мундштуком | Фильтр спирометрический с мундштуком. Фильтр спирометрический из кристаллического полистирола, полипропилена для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии. В комплект должна входить клипса назальная. Мундштук спирометрический из картона с полиэтиленовым покрытием. Модификации фильтра спирометрического:-градуированый-овальный-круглый. Срок годности для бактериального/вирусного фильтра и HEPA фильтра не менее 24 часа.Стерилизация этилен оксидом. Стерильное одноразовое изделие. Срок годности (срок гарантии): 5 лет с даты изготовления. | Штука | 720 | [6 empty] | 500 | 360000
51 | Индикатор 4 класса для паровой стерилизациидля контроля процесса паровой стерилизации | Индикатор 4 класса для паровой стерилизациидля контроля процесса паровой стерилизации марки класс 4 тип А для использования внутри и снаружи упаковки: 121 град. С - 20 мин., 126 град. С- 10 мин. и 134 град. С - 5 мин., 132град.- 7мин | Штука | 14 | [6 empty] | 50000 | 700000
52 | Индикаторная лента 1 класса для паровой стерилизации | Индикаторная лента 1 класса для паровой стерилизации, индикатор химический для автоклава - клейкая лента 19*50 | Упаковка | 5500 | [6 empty] | 60 | 330000
53 | Химические индикаторы для плазменной стерилизации | Химические индикаторы для плазменной стерилизации. Индикаторы выполнены в виде прямоугольных полосок с индикаторной меткой, после прохождения стерилизационного цикла цвет индикаторных чернил изменяется с красного на желтый. Индикаторы предназначены для закладывания в упаковки/лотки с ИМН, подлежащими плазменной стерилизации. В упаковке не менее 200 шт. | Штука | 200 | [6 empty] | 500 | 100000
54 | Стекло покровное 24*24мм | Стекло покровное 24*24мм | Штука | 6.22 | [6 empty] | 10000 | 62200
55 | Краник для инфузий запорный 3-ходовой | Краник для инфузий запорный 3-ходовой, одноразовый, прозрачный поликарбонатный корпус | Штука | 180 | [6 empty] | 1000 | 180000
56 | Фильтр-канюля для многократного забора медикаментов из флакона | Фильтр-канюля для многократного забора медикаментов из флакона, корпус непрозрачный двухканальный с антибактериальным фильтром. | Штука | 588.5 | [6 empty] | 500 | 294250
57 | Банка полимерная 100 мл | Банка полимерная стерильная не менее 100 мл с винтовой крышкой | Штука | 87 | [6 empty] | 1000 | 87000
58 | Зонд урогенитальный | Зонд урогенитальный/Ложка Фолькмана | Штука | 74 | [6 empty] | 80 | 5920
59 | Бумага диаграммная для регистрирующих приборов 57ммх23ммх12м | Бумага диаграммная для регистрирующих приборов 57мм х23мм х12м | Штука | 230.69 | [6 empty] | 100 | 23069
60 | Жгут кровоостанавливающий 45смх2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический взрослый 45смх2,5см | Штука | 2177.45 | [6 empty] | 100 | 217745
61 | Заливочные формы одноразовые пластиковые | Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков. В упаковке не менее 500 штук. | Упаковка | 40000 | [6 empty] | 5 | 200000
62 | Система дренажная однобаночная для дренирования плевральной полости | Система дренажная однобаночная для дренирования плевральной полости. Система для пассивного (под действием силы тяжести) и активного (с помощью вакуумных устройств) дренирования плевральной полости. Объем не менее 2,3 л. | Штука | 35074.6 | [6 empty] | 15 | 526119
63 | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета 700мм х800 мм | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Б» размером 700мм х800 мм, желтого цвета.Толщина пакета, с одной стороны не менее 40мкр. | Штука | 45 | [6 empty] | 8000 | 360000
64 | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «В» размером не менее 700мм х800 мм, красного цвета | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «В» размером не менее 700мм х800 мм.Толщина пакета, с одной стороны не менее 40мкр., красного цвета. | Штука | 45 | [6 empty] | 5000 | 225000
65 | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Г» размером не менее 700мм х800 мм, белого цвета | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Г» размером не менее 700мм х800 мм.Толщина пакета, с одной стороны не менее 40мкр.,белого цвета. | Штука | 45 | [6 empty] | 500 | 22500
66 | Коллагеновая губка - стерильная, гемостатическая рассасывающаяся 7*3см | Коллагеновая губка - стерильная, гемостатическая рассасывающаяся. Состав: Лошадиные сухожилия тип №1. На 1 см2 коллагеновой губки содержит 2.8 мг природных коллагеновых волокон лошадиного происхождения. Цвет белый. Рассасывание в течение 4-7 недель. Использование при случаях капиллярного, паренхиматозного и других кровотечений, во время хирургических процедур, изготовлена из коллагена. Возможность использования с фибриновым клеем. Коллагеновая матрица стимулирующая свёртывания крови, не деформирующаяся с возможностью накладываться на открытые участки раны в сухом либо смоченном виде. Каждый коллаген в отдельном блистере. Размер: 1 губка - 7см x 3см должна содержать коллаген из сухожилий лошадей не менее 58,8 мг. Срок годности не менее 5 лет. Стерилизация оксидом этилена. | Штука | 5900 | [6 empty] | 50 | 295000
67 | Коллагеновая губка - стерильная, гемостатическая рассасывающаяся 9*7см | Коллагеновая губка - стерильная, гемостатическая рассасывающаяся. Состав: Лошадиные сухожилия тип №1. На 1 см2 коллагеновой губки содержит 2.8 мг природных коллагеновых волокон лошадиного происхождения. Цвет белый. Рассасывание в течение 4-7 недель. Использование при случаях капиллярного, паренхиматозного и других кровотечений, во время хирургических процедур, изготовлена из коллагена. Возможность использования с фибриновым клеем. Коллагеновая матрица стимулирующая свёртывания крови, не деформирующаяся с возможностью накладываться на открытые участки раны в сухом либо смоченном виде. Каждый коллаген в отдельном блистере. Размер: 1 губка - 9см x 7см должна содержать коллаген из сухожилий лошадей не менее 176,4 мг. Срок годности не менее 5 лет. Стерилизация оксидом этилена. | Штука | 13080 | [6 empty] | 50 | 654000
68 | Формальдегид | Формальдегид 10% 200мл раствор для наружнего применения | Флакон | 405 | [6 empty] | 200 | 81000
69 | Имплантат раздвижной | Диаметр предварительно собранного кейджа: 22 мм. Состоит из база, серединная часть, не требует дополнительной блокировки. Размеры кейджа независимо от размера: 25-34 мм, 31-46 мм, 42-64 мм. Компоненты эндопротеза изготовлены из полиэфирэфиркетона (PEEK). Предназначен для установки при корпэктомии позвонка. | Штука | 510850 | [6 empty] | 1 | 510850
70 | Крышка концевая M 22, M 26х22, M 30х26 | Концевая крышка для регулируемого имплантата (2 шт. на кейдж). Зубчатая поверхность для лучшей фиксации между концевыми пластинами смежных позвонков. Четыре угла наклона концевых крышек: 0º, 3º, 5° и 9°. Концевые крышки различных размеров (круглые – диаметром 18 и 22 мм соответственно), для имплантата 22 мм должны быть предусмотрены варианты крышек в форме усеченного круга диаметром 26 и 30 мм для увеличения площади футпринта. Изготовлены из полиэфирэфиркетона (PEEK). | Штука | 141870 | [6 empty] | 2 | 283740
71 | Мембранный оксигенатор (взрослый) | Оксигенатор с мембраной из микропористого полого волокна со встроенными теплообменником и воздушным фильтром. Оксигенатор имеет покрытие - фосфорилхолин. Изделия с покрытием из фосфорилхолина используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие из фосфорилхолина улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Кровоток: 2,0-8,0 л/мин. Минимальная скорость потока крови (на макс. время до 2 часов) - 0,5 л/мин. Комбинированный поток крови 8 л/мин. Динамический объем заполнения: 445 мл. Статистический объем заполнения (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 219 мл. Остаточный объем крови (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 127 мл. Секция мембраны: Тип материала: Микропористый полипропилен. Площадь поверхности: 1,75 м2. Тип материала корпуса – Поликарбонат. Секция теплообменника: Тип материала корпуса – Полиуретан. Площадь поверхности – 0,4 м2. Венозный резервуар: Максимальный объем венозного резервуара – 4500 мл. Максимальный рабочий объем – 4000 мл. Минимальный рабочий объем – 150 мл. Материал венозного фильтра: Полиэфир экранного типа, размер пор 41 μм. Биосовместимое покрытие: Фосфорилхолин. Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный внешний экран +120 μм, внутренняя полиэстерная сетка. Секция кардиотомного резервуара: Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный экран. Жесткий венозный резервуар представляет собой жесткий венозный резервуар со встроенным кардиотомным фильтром и возможностью секвестрации активированной крови всасывания с последующей ее обработкой при помощи оборудования для аутотрансфузии. Жесткий венозный резервуар имеет покрытие фосфорилхолин. Изделия с покрытием фосфорилхолин используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие из фосфорилхолина улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Секвестрация и обработка активированной крови всасывания уменьшает воспалительную реакцию пациента и повышает эффективность покрытия из фосфорилхолина. МАКС ВМЕСТИМОСТЬ (прибл.) 4500 мл МАКС РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ (прибл.) 4000 мл - секция неактивированной крови 2700 мл - секция активированной крови 1300 мл МИН. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ 150 мл МАКС СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ - венозная кровь 8 л/мин - венозная и неактивированная кровь всасывания 8 л/мин - всасывание через каждый порт секции неактивированной крови 0,75 л/мин - всасывание через секцию активированной крови 4 л/мин - комбинированный поток крови 8 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ 2 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ (продолжительность макс. 2 часа) 0,5 л/мин СЕКЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ Венозная и неактивированная кровь всасывания - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм внешний полиэфирный экран + 120 μм внутренняя полиэфирная сеть Активированная кровь всасывания при кардиотомии - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм полиэфирный экран КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ Секция для венозной и неактивированной крови всасывания - Венозный вход 1/2” — вращение на 360° - Отбор образцов крови 1 охватывающий люэровский коннектор - Ввод лекарственных препаратов 2 охватывающих люэровских коннектора +вспомогательных - Входы всасывания 2 x 1/4” фильтруемый - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 4 фильтруемых охватывающих люэровских коннектора Секция активированной крови при кардиотомии - Входы всасывания 3 фильтруемых входа 1/4–3/8” - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 2 фильтруемых охватывающих люэровских коннектора - Дренаж грудной клетки 1 x 3/8” фильтруемый Без фильтрации - Порт для аутотрансфузии 1 горизонтальный 1/4” - Вентиляция / вакуум 1 горизонтальный 1/4” - Вспом./аварийный кардиотом. рез. 1 вертикальный 3/8” - Выход крови Вертикальный 3/8” - Вход крови оксигенатора 3/8"" - Выход крови оксигенатора 3/8"" - Вход газа 1/4"" - Выход газа 1/4"" - Люэровский порт для капнографии на выходе газа Охватывающий люэровский коннектор - Кардиоплегия Охватывающий коннектор с клапаном - Отбор проб артериальной крови Охватывающий люэровский коннектор - Температура артериальной крови Байонетный фитинг, совместимый с YSI - Вход выход воды 2 охватываемых соединения типа Хансен" | Комплект | 253360.48 | [6 empty] | 21 | 5320570.08
72 | Оксигенаторы для ЭКМО,для взрослых 7000 л | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности, полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. | Штука | 1471250 | [6 empty] | 1 | 1471250
73 | Скальпель , стерильный однократного применения | Скальпель, стерильный однократного применения, с защитным колпачком, размеры №11-23 | Штука | 156 | [6 empty] | 5000 | 780000
74 | Оксибупрокаин | Оксибупрокаин, капли глазные 0,4% 5 мл №1 | Флакон | 1268.87 | [6 empty] | 95 | 120542.65
75 | Гадодиамид раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/мл | Гадодиамид, раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/мл | Флакон | 10530.74 | [6 empty] | 100 | 1053074
76 | Пантопразол попрошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе 40 мг | Пантопразол, попрошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе 40 мг | Флакон | 891.95 | [6 empty] | 3000 | 2675850
| ИТОГО: | [10 empty] | 43486013.32