## Приложение 1
Приложение №1
Перечень закупаемых медицинских изделий, лекарственных средств и техническая спецификация способом запроса ценовых предложений
Номер лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | опер | травмв | хирургия 2 | нейрохир | интервенция | ЦССХ | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге
1 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы System 6, размером: 13x1.27x090. Материал- нержавеющая сталь. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком длиной 11мм, диаметр наружного крепления замка 9мм. Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала. Длина режущей кромки -18мм, толщина - 1,27 мм, глубина - 90 мм. Внутренние зубцы направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних по 4 шт. по краям канала для сбора костной крошки, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 4 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. | Штука | 10 | 20597.5 | 205975 | 10 | 20597.5 | 205975 | 10 | 20597.5 | 205975
2 | Лезвие возвратно-поступательной пилы | Лезвие возвратно-поступательной пилы, рабочая поверхность 34,0 мм, толщина 0,7 мм, ширина распила 1,1 мм. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами производства Aesculap. | Штука | 5 | 55099 | 275495 | 5 | 55099 | 275495 | 5 | 55099 | 275495
3 | Материал подкладочный одноразовый для отсосной емкости | Материал подкладочный одноразовый для отсосной емкости для ультразвуковой хирургической системы Stryker Sonopet. Одноразовый вкладыш для отсосной емкости. Должен быть оснащен крышкой с отверстием для подключения аспирационной трубки и трубкой для соединения с контейнером для сбора аспирата. В упаковке не менее 5 штук. | Упаковка | 3 | 89716.83 | 269150.49 | 3 | 89716.83 | 269150.49 | 3 | 89716.83 | 269150.49
4 | Ректальный набор для аппаратов колоногидротерапии | Ректальный набор (подводящая и сливная трубки) для аппаратов колоногидротерапии HС-2000. В состав набора входит: • Ректальный наконечник с обтуратором (не содержит фталатов) – 1шт. • Полимерная полупрозрачная, гофрированная, армированная отводящая трубка с внутренним диаметром 22 мм., длинной 1300 мм. для вывода содержимого кишечника – 1 шт. • Полимерная прозрачная подводящая трубка с внутренним диаметром 6мм, длиной 1500 мм. – 1шт. Лубрикант - профессиональное, водорастворимое смазочное средство, рекомендованное для проведения процедур обработки катетеров, клизм при гинекологических, цифровых и инструментальных обследованиях – 1 шт. | Штука | 300 | 2475 | 742500 | 300 | 2475 | 742500 | 300 | 2475 | 742500
5 | Бария сульфат | Бария сульфат, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, не менее 240гр. | Штука | 120 | 1400 | 168000 | 120 | 1400 | 168000 | 120 | 1400 | 168000
6 | Тест-картридж пластиковый одноразовый для определения антиагрегантного действия ингибиторов | Тест-картридж пластиковый одноразовый для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12 в комплекте с вакутейнером 2мл. с цитратом натрия 3,2% (синяя крышка). Картридж запечатан в индивидуальный пакет из фольги. Состоит из камеры для образца крови, аспирационной камеры и 4-х аналитических камер. Должен содержать микросферы, покрытые человеческим фибриногеном и агонистом тромбоцитов. Маркирован точечным штрих-кодом. В упаковке не менее 25 штук. | Упаковка | 3 | 808940 | 2426820 | 3 | 808940 | 2426820 | 3 | 808940 | 2426820
7 | Биологический индикатор для мгновенного выпуска, бледно-оранжевый | Биологический индикатор для мгновенного выпуска, бледно-оранжевый. Автономные биологические индикаторы для мгновенного выпуска. Пластиковый флакон, содержащий пластину спор популяция - 10^5 и стеклянную ампулу с питательной средой и pH-индикатором внутри. Используется для валидации и регулярного мониторинга большинства стерилизационных процессов без использования микробиологической лаборатории. В упаковке не менее 100 штук. | Упаковка | 1 | 214000 | 214000 | 1 | 214000 | 214000 | 1 | 214000 | 214000
8 | Тест-полоски для индикатора стерильности | Тест-полоски для индикатора стерильности БДС. Используемый во всех процессах стерилизации для мониторинга удаления воздуха, проникновения стерилизующего вещества, протечек и/или несжатых газов (НСГ) в каждой загрузке. Бумажная индикаторная полоска на подложке, располагается внутри процесс устройствах, которые состоят из внешнего пластикового корпуса с внутренней трубки из нержавеющей стали и капсулы для удержания индикаторной полосы. В упаковке не менее 500 тест-полосок. | Упаковка | 1 | 572900 | 572900 | 1 | 572900 | 572900 | 1 | 572900 | 572900
9 | Моечные индикаторы двухсторонние | Моечные индикаторы двухсторонние для моечной моечно-дезинфицирующих машин, синие. В упаковке не менее 960 штук. | Упаковка | 1 | 647600 | 647600 | 1 | 647600 | 647600 | 1 | 647600 | 647600
10 | Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации | Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации. Пластиковая пробирка с размещенной внутри стеклянной ампулой с питательной средой красно-оранжевого цвета и высушенными спорами бактерий Bacillus stearothermophilus (Geobacillus stearothermophilus) в количестве не менее 1,0×106. Пластиковая пробирка герметично закрытая оранжевым колпачком, в котором имеются отверстия с бактериальным фильтром. При стерилизации через отверстия с фильтром должно происходить удаление воздуха из пробирки и проникновение стерилизующего агента. В качестве фильтров должен использоваться специальный материал Тайвек (Tyvek), не пропускающий микроорганизмы и их споры. Индикатор с возможностью применять как для периодического, так и текущего контроля стерилизации. | Упаковка | 50 | 7900 | 395000 | 50 | 7900 | 395000 | 50 | 7900 | 395000
11 | Мундштук спирометрический | Мундштук спирометрический. Возможность стерилизации этиленоксидом. | Штука | 500 | 570.85 | 285425 | 500 | 570.85 | 285425 | 500 | 570.85 | 285425
12 | Фартук ламинированный | Фартук ламинированный 110см, нестерильный | Штука | 80 | 129.47 | 10357.6 | 80 | 129.47 | 10357.6 | 80 | 129.47 | 10357.6
13 | Одеяло укрывное для взрослых | Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное, размер в сдутом состоянии не менее: 101,6 см Ш x 203,2 см Д. Полная совместимость для работы с прибором согревающим конвекционного типа “Equator-5000” для согревания пациента. Предназначены для укрытия всего тела пациента от шеи до ступней. Портов для шланга не менее - 1. Вес одеяла не более 200 г. | Штука | 4 | 22000 | 88000 | 4 | 22000 | 88000 | 4 | 22000 | 88000
14 | Индикатор 4 класса для паровой стерилизациидля контроля процесса паровой стерилизации | Индикатор 4 класса для паровой стерилизациидля контроля процесса паровой стерилизации марки класс 4 тип А для использования внутри и снаружи упаковки: 121 град. С - 20 мин., 126 град. С- 10 мин. и 134 град. С - 5 мин., 132град.- 7мин | Штука | 50000 | 14 | 700000 | 50000 | 14 | 700000 | 50000 | 14 | 700000
15 | Химические индикаторы для плазменной стерилизации | Химические индикаторы для плазменной стерилизации. Индикаторы выполнены в виде прямоугольных полосок с индикаторной меткой, после прохождения стерилизационного цикла цвет индикаторных чернил изменяется с красного на желтый. Индикаторы предназначены для закладывания в упаковки/лотки с ИМН, подлежащими плазменной стерилизации. В упаковке не менее 200 шт. | Штука | 500 | 200 | 100000 | 500 | 200 | 100000 | 500 | 200 | 100000
16 | Зонд урогенитальный | Зонд урогенитальный/Ложка Фолькмана | Штука | 80 | 74 | 5920 | 80 | 74 | 5920 | 80 | 74 | 5920
17 | Заливочные формы одноразовые пластиковые | Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков. В упаковке не менее 500 штук. | Упаковка | 5 | 40000 | 200000 | 5 | 40000 | 200000 | 5 | 40000 | 200000
18 | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета 700мм х800 мм | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Б» размером 700мм х800 мм, желтого цвета.Толщина пакета, с одной стороны не менее 40мкр. | Штука | 8000 | 45 | 360000 | 8000 | 45 | 360000 | 8000 | 45 | 360000
19 | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «В» размером не менее 700мм х800 мм, красного цвета | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «В» размером не менее 700мм х800 мм.Толщина пакета, с одной стороны не менее 40мкр., красного цвета. | Штука | 5000 | 45 | 225000 | 5000 | 45 | 225000 | 5000 | 45 | 225000
20 | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Г» размером не менее 700мм х800 мм, белого цвета | Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Г» размером не менее 700мм х800 мм.Толщина пакета, с одной стороны не менее 40мкр.,белого цвета. | Штука | 500 | 45 | 22500 | 500 | 45 | 22500 | 500 | 45 | 22500
21 | Оксибупрокаин | Оксибупрокаин, капли глазные 0,4% 5 мл №1 | Флакон | 95 | 1268.87 | 120542.65 | 95 | 1268.87 | 120542.65 | 95 | 1268.87 | 120542.65
22 | Пеленка нестерильная 70см*80см. | из нетканого материала, нестерильная, плотностью не менее 30 гр, размер не менее 70см*80см. | Штука | 10000 | 40 | 400000 |  |  |  |  | 40 | 400000
23 | Халат стерильный | из нетканного материала, стерильный, с длинным рукавом на манжете, плотностью не менее 45 гр. | Штука | 8000 | 545 | 4360000 |  |  |  |  | 545 | 4360000
24 | Йопромид | раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл 100 мл | Флакон | 400 | 13096 | 5238400 |  |  |  |  | 13096 | 5238400
25 | Тест картриджи для АСТ | 50 двойных тестов в упаковке. Активированное время свертывания при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия). Обязательное наличие в комплекте калибратора. | Упаковка | 5 | 100800 | 504000 |  |  |  |  | 100800 | 504000
| Итого: | [10 empty] | 18537585.74